Sygn. USK/DZP/PN-55/2018                                                       Wrocław, 2018-04-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych 
- wyczerpanie; USK/DZP/PN-55/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 04: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 40 mm  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 05: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 24 mm  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 4 pozycja 07: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 4 pozycja 10: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 8 pozycja 02: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 8 pozycja 03: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 8 pozycja 09: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 5x75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 8 pozycja 12: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 5x45 cm w rozmiarze 3/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 8 pozycja 13: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x8,6mm zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 9 pozycja 01: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 1 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 9 pozycja 02: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 9 pozycja 03: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 9 pozycja 05: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 10 pozycja 05: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły okrągłej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 10 pozycja 07: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  w rozmiarze 2x26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 10 pozycja 32: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x6,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 10a pozycja 3: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici 8x75cm białe i niebieskie, z łatką 3x7mm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 10b pozycja 6: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 11 pozycja 02: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici w rozmiarze 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 11 pozycja 04: prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 2x150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów