Załącznik nr 1

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu istniejącej studni głębinowej i sieci wodociągowej na potrzeby rezerwowego źródła wody dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w rejonie ulic Curie-Skłodowskiej, Pasteura i Chałubińskiego.

Cel zamówienia:

W wyniku audytu Zamawiający otrzyma informację nt. stanu technicznego, istniejącej studni głębinowej, sieci wodociągowej, jakości wody pochodzącej ze studni oraz możliwości wykorzystania ich jako rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739).

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zakres Prac obejmuje:

- Kamerowanie wnętrza studni.

- 24 godz. pompowanie wody przed wykonaniem badań

- Badania wody mikrobiologiczne, fizykochemiczne i substancji promieniotwórczych w zakresie jakości wody w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

- Badania szczelności sieci wodociągowej i lokalizacja ewentualnych nieszczelności.

- Sporządzenie raportu w formie graficzno- tekstowej w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub DVD – 3 kpl.

- Wymagania:

- Termin realizacji – rozpoczęcie prac maksymalnie w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zakończenie prac maksymalnie w ciągu 1  miesiąca od rozpoczęcia prac. Termin realizacji krótszy niż 1 miesiąc będzie dodatkowym kryterium o wadze 20%.

- Oferta powinna zawierać potwierdzenie min. 2 audytów studni głębinowych lub wykonania studni głębinowych.

- Przed rozpoczęciem prac przedstawić do akceptacji harmonogram prac.

- Uzgodnienia, przygotowanie, dojazd oraz wszystkie materiały i narzędzia w zakresie Wykonawcy.

- Wszystkie czynności muszą być uzgodnione z Głównymi Energetykiem USK.