Sygn. USK/DZP/PN-58/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-19

Dotyczy:  Dostawa rękawic jednorazowych – wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-79/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pozycja nr 1, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuści, nie wymaga, po spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice równoważne o nieznacznej różnicy grubości na palcu min. 0,19mm,?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pozycja nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie składane na pół, co ułatwia procedurę zakładania na dłoń?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuści, nie wymaga, po spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

Pozycja nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z gładkim listkiem, umożliwiającym wygodne i aseptyczne otwarcie, jak również zgodne z EN 556 – „sterylizacja wyrobów medycznych”?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja nr 1, pozycja 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISO 14001 i dopuszczenie rękawic zgodnych z ISO 9001 oraz ISO 13485. Wymóg posiadania ISO 14001 nie ma uzasadnienia merytorycznego . Jest to standard ISO stosowany w zarządzaniu środowiskiem i jest normą zarządzania środowiskowego natomiast certyfikat ISO 13485 jest standardem związanym z zarządzaniem jakością dla wyrobów medycznych, a międzynarodowy certyfikat ISO 9001 świadczy o systemie zarządzania jakością w organizacji.

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza, odstępuje od wymogu ISO 14001

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający  modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, w ten sposób, że w Pakiecie nr 1 z pozycji nr 1 i z pozycji nr  4 usuwa zapis o Certyfikacie ISO 14001

Poniżej zmodyfikowany Załącznik nr 1

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne ze względów funkcjonalnych rękawice sterylne lateksowe z obniżoną zawartością protein, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, odporne na przenikanie cytostatyków, mikroteksturowane, mankiet prosty, równomiernie wzmocniony, z rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o  długości min. 280mm, o grubości na palcu min 0,20mm, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN455 1-2-3; EN 374; EN420; EN388?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne ze względów funkcjonalnych rękawice sterylne lateksowe z obniżoną zawartością protein, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, odporne na przenikanie cytostatyków, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy zapewniającą pewny chwyt, mankiet prosty, równomiernie wzmocniony, z rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, o  długości min. 280, o grubości na palcu min 0,20mm, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, zgodne 
z normą EN455 1-2-3; EN 374; EN420; EN388?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,29mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 25/04/2018r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25/04/2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów