Sygn. USK/DZP/PN-79/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-18

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca –dogrywka; USK/DZP/PN-79/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 14a pozycja 1

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez odcinka niekarbowanego.

Odpowiedź :

Brak zgody.

Dotyczy Pakietu nr 14a pozycja 3

- Prosimy o dopuszczenie protezy o długości 30 cm dla średnicy 36 mm.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów