Sygn. USK/DZP/PN-68/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-14

Dotyczy: Dostawy rękawic jednorazowych dla USK”

nr sprawy: USK/DZP/PN-68/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 alternatywnych rękawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN-455-1,2,3 grubość na palcu min. 0,16 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany, składane na pół, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 13 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Zarejestrowane tylko jako wyrób medyczny, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 14001.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych, poziom białek lateksowych poniżej 30 µg/g (metoda Lowry'ego), grubość ścianki na dłoni min. 0,30mm i na palcu min. 0,33mm, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych do zabiegów precyzyjnych mikrochirurgicznych, z wewnętrzną warstwą polimerową o grubości na palcu min. 0,18.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych do zabiegów precyzyjnych mikrochirurgicznych, z wewnętrzną warstwą polimerową w rozmiarach od 6,0 do 9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL max. 1,0, posiadające poziom protein ≤ 30 ug/g rękawicy, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 alternatywnych rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, zgodne z normą EN 455-1,2,3,  grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, nie składane na pół, opakowanie zewnętrzne papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane z teksturowanym listkiem, siła zrywania min. 15 N przed starzeniem. Mankiet rolowany. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa,  rozm. 6,0 – 9,0

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych sterylnych ginekologicznych o długości min. 500 cm, rozmiary S-L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. 50 cm.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 14 alternatywnych rękawic diagnostycznych syntetycznych, nitrylowych bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach XS – XL. Rękawice w kartoniku o wymiarach: 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania.- obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców,  długość rękawicy   minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 mm oraz na mankiecie minimum 0.06 mm, siła zrywu   minimum przed starzeniem 9 N oraz   minimum po starzeniu 8N, wydłużenie minimum przed starzeniem 500% i minimum po starzeniu 400%, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, odporne na przenikanie co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, środek ochrony osobistej kategorii III, Rozmiar S,M,L-do wyboru zamawiającego. Brak zawartości szkodliwych tiuramów oraz MBT potwierdzone testem HPLC niezależnej jednostki. Kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru op=200szt. z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań. Uchwyty naścienne dopasowane do rozmiaru opakowania z możliwością wyjmowania rękawic od spodu bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Ilość uchwytów według potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zakresie – rękawice chirurgiczne – dla pozycji od nr 1 do nr 4 oraz 11 potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych zgodnie z EN 455 najbardziej aktualnymi kartami technicznymi producenta.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 rękawic niesterylnych nitrylowych o długości min. 300 mm, grubości na dłoni min. 0,09mm, zgodnych z EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3.

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych