Sygn. USK/DZP/PN-68/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-14

Dotyczy: „ Dostawy rękawic jednorazowych dla USK”

nr sprawy: USK/DZP/PN-68/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1/ Czy Zamawiający w pozycji 5 wyrazi zgodę na wycenę rękawic o parametrze wartości siły przy zrywaniu 6N oraz grubości ścianki na palcu 0,12mm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ

2/ Czy Zamawiający w pozycji 6 wyrazi zgodę na wycenę rękawic pakowanych x 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

3/ Czy Zamawiający w pozycji 11 wyrazi zgodę na wycenę rękawic o długości 240 mm, grubości na palcu 0,150 mm oraz grubości na dłoni 0,120 mm?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych