## Pakiet 9
Pakiet nr 9- Soczewki akrylowe z otworem w części haptycznej
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | NR KATALOGOWY
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z zestawem do implantacji: • średnica optyczna 6,0 mm; • długość całkowita 13 mm; • stopień uwodnienia 26%; • angulacja 9º; • dioptraż od -10.0 D do +40.0 D; • implantacja przez cięcie 2,2 mm, • dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych. | 400 | szt | [5 empty] | 317
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0 | 317
Komis

## pakiet 9a
Pakiet 9a
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | NR KATALOGOWY
1 | pęseta do kapsuloreksji jednorazowa kompatybilna z cięciem 1.6-1.8 mm ZAGIĘTA Z ZĄBKIEM, CZĘŚĆ CHWYTNA RĘKOJEŚCI PŁASKA KARBOWANA. Długość całkowita 99mm | 3 | op. A 12 szt.
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10- Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Rozmiar/dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
Poz 7 | Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. | 2 |  | szt.
Poz 8 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | 2 | po 5 sztuk w opakowaniu | op.
Poz 11 | Soczewka kontaktowa jednodniowa | 3 | opak. Po 30 szt. | op.
Suma: | [6 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 11
Pakiet nr 11 – Akcesoria okulistyczne 2 -na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
Poz. 3 | Olej silikonowy (69,5% polimethylosiloxane + 30,5 % perfluorohexyloctane) | 10 | 10 ml | Fiolka
Suma | [6 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 12
Pakiet 12 - akcesoria 3 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | nr karty | NR KATALOGOWY
Poz 1 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej żelowy o długości 6 mm i wymiarze wewnętrznym 45 mikronów wprowadzany techniką przez komorę przednią oka (ab interno) do przestrzeni pospojówkowej, załadowany do implantatora | 10 | szt. | [5 empty] | 1 | 11582
Poz 3 | Perforowany konformer akrylowy, sterylny, sterylizacja (ETO), o rozmiarach: mały: 22x19x1,2mm; sredni: 24x21x1,2mm; duży: 25x22x1,2mm | 8 | szt.
Poz 6 | sztuczna tęczówka silikonowa barwiona zwijalna | 1 | szt. | [5 empty] | 0 | 21666
Poz 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | 10 | szt. | [6 empty] | brak ofert
Poz 9 | Hialuronian sodu 1,4% a 0,55 ml | 20 | amp.-strzyk. | [5 empty] | 10 | 7938
Poz 12 | żel do badania ultrasonograficznego oka hypoalergiczny, bakteriostatyczny,roztwór wodny, | 2 | op.5 l | [5 empty] | 0 | brak ofert
Poz 14 | retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej | 3 | op po 6 szt. | [5 empty] | 0 | 9039
Poz 16 | Sonda do lasera diodowego FOX: „Hs 11025 s" (cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | 40 | szt. | [5 empty] | 11 | 9893
Poz 17 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | 2 | szt. | [5 empty] | 1 | 9894
Poz 18 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | 1 | szt. | [5 empty] | 0 | 9976
Poz 19 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa z nierdzewnej stali 0,8- 0,9mm x 45-50mm połączone rurką silikonową średnica 0,8mm długość drenu silikonowego 30-40cm). | 16 | szt. | [5 empty] | 1 | 9895
Poz 20 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu”RUPRECHT INTUBATION SET” ( nić polipropylenowa powleczona z rurką silikonową o średnicy 0,64 mm i 0,94 mm ( DWA ROZMIARY ) połączona z nicią polipropylenową wystającą poza silikon- czarną ) | 10 | szt. | [5 empty] | 1 | 9975
Poz 21 | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | 2 | szt. | [5 empty] | 0 | brak ofert
Poz 22 | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | 2 | szt. | [5 empty] | 0 | 9887
Poz 24 | Soczewka zwijalna wewnątrzgałkowa posiadająca dwie częsci mocujące do fiksacji śródtwardówkowej w ksztłcie litery T wymiar całkowity 13,2mm angulacja 10 stopni indeks refrakcji 1,46 do 1,47 stała A 118,5. | 10 | szt. | [5 empty] | 0 | brak ofert
Poz 25 | zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptosis probe; wymiary igieł 80 mm x 0,8 mm | 3 | opakowanie po 3 sztuki | [5 empty] | 0 | brak ofert
Poz 27 | Strzykawki insulinowe 3- częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, op=100szt. •Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu •Uchwyty po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka •Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka •Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, •które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność •Strzykawka insulinowa posiada standardową podziałkę elementarną 0,02 ml •Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra •Nadruk skali w kolorze czerwonym •Igła wtopiona 0,3 x 13 mm •Brak przestrzeni martwej •Nie zawiera lateksu i silikonu | op | 10 | [5 empty] | 0
Poz 28 | Zestaw do iniekcji doszklistkowych Avastin (kompatybilny z igłami insulinowymi 30G 13mm), lub Zestaw do iniekcji doszklistkowych Lucentis i Eylea (kompatybilny z igłami 30G 13mm)- do wyboru zamawiającego, op=25szt. | op | 100 | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUMA: | 0 |  | 0

## Suma (hidden)
Lp | Pakiet | Wartość netto | Wartość brutto
1. | pakiet 9 | 0 | 0
2. | 10 poz 7 | #REF! | #REF!
3. | 10 poz 8 | #REF! | #REF!
4. | 10 poz 11 | #REF! | #REF!
5. | 11 poz 3 | #REF! | #REF!
6. | 12 poz 1 | 0 | 0
7. | 12 poz 3 | 0 | 0
8. | 12 poz 6 | 0 | 0
9. | 12 poz 8 | 0 | 0
10. | 12 poz 9 | 0 | 0
11. | 12 poz 12 | 0 | 0
12. | 12 poz 14 | 0 | 0
13. | 12 poz 16 | 0 | 0
14. | 12 poz 17 | 0 | 0
15. | 12 poz 18 | 0 | 0
16. | 12 poz 19 | 0 | 0
17. | 12 poz 20 | 0 | 0
18. | 12 poz 21 | 0 | 0
19. | 12 poz 22 | 0 | 0
20. | 12 poz 24 | 0 | 0
21. | 12 poz 25 | 0 | 0
22. | 12 poz 27 | 0 | 0
23. | 12 poz 28 | 0 | 0
| Suma | #REF! | #REF!