Sygn. USK/DZP/4.8-105/2018	                                                   	     Wrocław, 2018-04-24

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści termometr wyposażony w LED-owy wskaźnik odległość do

pomiaru oraz miejsca pomiary?

2. Czy Zamawiający dopuści termometr, który nie ma możliwości wyłączenia wskaźnika?

Wyłączenie wskaźnika uniemożliwia dokładny pomiar.

3. Czy Zamawiający dopuści termometr bez pamięci?

4. Czy Zamawiający dopuści termometr bez możliwości wyłączenia wyświetlacza. Podświetlany

wyświetlacz nie czerpie baterii – termometr wykona na jednym komplecie baterii 10’000

pomiarów?

5. Czy Zamawiający dopuści termometr bez możliwości wyłączania termometru. Termometr w

trybie Stand-by nie czerpie energii, a stale się dostosowuje do temperatury otoczenia, którą

widać na wyświetlaczu?

6. Czy Zamawiający dopuści Termometr, który posiada akredytację UE oraz ISO. Dodatkowo

posiada świadectwo kalibracji, a sprawdzenie poprawności kalibracji następuje co 24 miesiące

na urządzeniu VT-checker dostępnym w Polsce. Termometr posiada liczne światowe patenty,

a przede wszystkim MQCS – Manualną Szybką Kalibrację do temperatury otoczenia oraz

możliwy pomiar nie tylko na czole, czy szyi, ale przede wszystkim pomiar na powiece lub oku

w przypadku braku możliwości dokonania pomiaru na czole (spocone czoło/zrogowaciały naskórek/włosy na czole).

Odpowiedź na pytanie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych