DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-119/2018                                                                  Wrocław, dnia  18.05.2018 r.

Dostawa sprzętu do neuromonitoringu elektrofizjologicznego CUSA EXCELL, narzędzia do zestawu neuroendoskopowego nr sprawy: USK/DZP/PN-119/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

PYTANIA do SIWZ

Pakiet nr 2

Formularz cenowy - Elektroda do monitorowania nerwów czaszkowych

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw elektrod jednorazowych do monitorowania nerwów czaszkowych: różnokolorowe pary (przewody w przeplocie) elektrod jednorazowych z płaskimi uchwytami, długość igły 15-20mm, długość przewodu 1.5-2.0m; złącze żeńskie 1,5mm touchproof connector – 1op=10 par elektrod.

Odp. Tak- Zamawiający dopuszcza przedstawione propozycje kabli różnokolorowych w przeplocie.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuszcza Elektrody SDN do monitorowania nerwu trójdzielnego: para elektrod w kolorze czerwono-czerwonym, jednorazowe. Igła izolowana, zagięta 90st, aktywny 3 mm koniec, dł. przewodu 1,2 m; złącze żeńskie 1,5 mm touchproof connector – 1op=10 par elektrod

Odp. Tak- Zamawiający dopuszcza przedstawione propozycje SDN w kolorze czerwono-czerwonym.

Formularz cenowy - Elektrody naklejane na skórę

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na  wyłączenie z pakietu pozycji nr 4 - elektroda powierzchniowa naklejana na powierzchnie skóry  do EMG - 1 op=30szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie  pozycji 4 z pakietu nr 2 ,tworząc oddzielny  pakiet nr 4.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.05.2018 r.

Jednocześnie na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i  Zamówień Publicznych