Wrocław, dnia 22.05.2018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-108/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( ów) (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę pompy programowalnej do podawania Baclofenu

na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)

informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy(ów), jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zapytanie  nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania programowalnej pompy w dwóch objętościach zbiornika, 20 ml i 40 ml?

Odpowiedź  : TAK

Zapytanie  nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa gwarantowała 180 dni stabilności baklofenu w zbiorniku pompy?

Odpowiedź  : TAK

Zapytanie  nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa umożliwiała zaprogramowanie następujących trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna?

Odpowiedź  : TAK

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Zastępca Kierownika ds Przetargów