Sygn. USK/DZP/4.8-85/2018	                                                   	     Wrocław, 17-05-2018r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby test bezpieczeństwa elektrycznego(zgodnie z § 2, pkt 3,ppkt a) umowy), był przeprowadzony zgodnie z normą PN-EN 62353„Medyczne urządzenia elektryczne - Badania okresowe oraz badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych”, która to norma określa wymogi okresowych testów bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych oraz systemów medycznych a w przypadku urządzeń laboratoryjnych norma EN 61010 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”?

Odpowiedź: Tak wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie czynności serwisowych, posiadała odpowiednie uprawnienia, minimum uprawnienia SEP do 1kV, Certyfikat potwierdzający zdolność przeprowadzenia kontroli serwisowej wystawiony przez producenta lub autoryzowanego partnera jednego z producentów mikroskopów?

Odpowiedź: Nie wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Czy Wykonawca powinien przedstawić przynajmniej dwie referencje, potwierdzające zdolność Wykonawcy  do prowadzenia czynności serwisowych mikroskopów optycznych?

Odpowiedź: Nie wymaga zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych