Sygn. USK/DZP/PN-133/2018	                                                                                                    Wrocław, 2018-05-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – 
- endoprotezy - dogrywka; USK/DZP/PN-133/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pyt nr 1

Czy Zamawiający w zad nr 31 pkt. 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy kolana o następujących parametrach technicznych ?

„Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron plus rozmiary pośrednie . Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe tyłopochylenie dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm ,  przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.Endoproteza umożliwia możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium może  współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) .”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt nr 2

Czy Zamawiający w zad nr 31 pkt. 1.3  wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy kolana antyalergicznej o następujących parametrach technicznych ?

„Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron plus rozmiary pośrednie . Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową)  przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe tyłopochylenie dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm ,  przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu .Endoproteza umożliwia możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium może  współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) .”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt nr 3

Czy Zamawiający w zad nr 31 pkt. 2  wyrazi zgodę na zaoferowanie rewizyjnej protezy kolan  o  następujących parametrach technicznych ?

„Implant rewizyjny - Część udowa: wykonana z chromokobaltu, anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12mm do 18mm) jak i  bezcementowych (śr. od 12mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne  zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm, 10mm, 15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10 mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Proteza nie wymaga stosowania bloczka piszczelowego , offset piszczelowy realizowany za pomocą komponentu piszczelowego bez konieczności stosowania adapterów Instrumentarium  współpracuje z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych