DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-160/2018                                                                           Wrocław, dnia  12.07.2018 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka

Nr sprawy: USK/DZP/PN-160/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1, pakiet 16, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie zastawki typ Hakim (4 ciśnienia otwarcia mechanizmu zastawkowego w zakresie 15-140mm H2O do wyboru przez Zamawiającego) ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym – zastawka i syfon tworzą całość. Zastawki w 2 rozmiarach: dla dorosłych, dzieci/niskich dorosłych do wyboru Zamawiającego. Zastawka ze zbiornikiem płynu mózgowo rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu. W zestawie dren komorowy z kolankiem antyzałamaniowym oraz dren dootrzewnowy. Zastawka pozbawiona elementów metalowych umożliwiająca wykonania badania MRI do 3 tesli i nie powodująca artefaktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, pakiet 16, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zastawki z 4 ciśnieniami otwarcia mechanizmu zastawkowego w zakresie 15-140mm H2O do wyboru przez Zamawiającego) ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym – zastawka i syfon tworzą całość. Zastawka w rozmiarze noworodkowym. Zastawka ze zbiornikiem płynu mózgowo rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu. W zestawie dren komorowy z kolankiem antyzałamaniowym oraz dren dootrzewnowy. Zastawka pozbawiona elementów metalowych umożliwiająca wykonania badania MRI do 3 tesli i nie powodująca artefaktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, pakiet 16, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie zastawki programowalnej typu in-line lub burr hole (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) regulowanej magnetycznie (5 różnych poziomów przepływu) w zakresie 15-167ml/godz. ze zintegrowanym antysyfonem lub bez antysyfonu do wyboru przez Zamawiającego. Zastawka umożliwia wykonywania badań MRI do 3 Tesli bez konieczności blokady mechanizmu regulacji przepływu zastawki. Zastawka regulowana nieinwazyjnie za pomocą programatora, widoczna w RTG, ze zbiornikiem płynu mózgowo–rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu CSF. W zestawie komplet drenów: komorowy i otrzewnowy

W przypadku pozytywnych odpowiedzi programator zostanie dostarczony nieodpłatnie na cały czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, pakiet 16, pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie antysyfonu grawitacyjnego z mechanizmem membranowym, który utrzymuje ciśnienie wewnątrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta. Mechanizm komory typu rozwiernego otwiera się po wystąpieniu nadciśnienia wewnątrzkomorowego.  Mechanizm ogranicza ponadnormatywny drenaż działając na zasadzie dźwigni hydrodynamicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, pakiet 16, pozycja 5 – prowadnica drenu otrzewnowego, jednorazowa

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 sztuk prowadnic (1 opakowania po 10 sztuk) czy 1 sztuki prowadnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, pakiet 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zastawki regulowanej przepływem, stało ciśnieniowej z 3 zakresami przepływy – niskim, średnim i wysokim

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, pakiet 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zastawki ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym – zastawka i syfon tworzą całość?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć do dnia 27/07/2018 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27/07/2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul.  Borowska 213, w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 27/07/2018 r. godz. 11.00.

Dotyczy także daty wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty. Data wystawienia dokumentów stanowiących zabezpieczenie oferty  do dnia 27/07/2018 r.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych