## pakiet 1
PAKIET 1
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
| Papier krepowany biały 120x120 | 100 arkuszy | 10
1 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 100x100 naprzemiennie pakowany | 250 arkuszy | 120
2 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 90x90 naprzemiennie pakowany | 250 arkuszy | 72
3 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 75x75 naprzemiennie pakowany | 250 arkuszy | 72
4 | Papier krepowany biało-zielony lub biało- niebieski 60x60 naprzemiennie pakowany | 500 arkuszy | 12
5 | Włóknina niebieska 75X75 | 250 arkuszy | 16
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Papier krepowany:
Duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym, łatwość pakowania.
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (pary wodnej i tlenku etylenu), długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanego materiału.
gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN ISO11607),
wymagana charakterystyka wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN ISO11607
Włóknina:
mocna i miękka, wysoka wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, zarówno w stanie suchym jak i mokrym.
Bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych ( pary wodnej i tlenku etylenu),
długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanego materiału, gramatury minimum 57g/m2
zgodnie z normą PN EN ISO 11607,

## pakiet 2
Pakiet 2
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 50 mm | 200m | 12
2 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 75 mm | 200m | 120
3 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 100 mm | 200m | 144
4 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 120 mm | 200m | 120
5 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 150 mm | 200m | 40
6 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 200 mm | 200m | 110
7 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 250 mm | 200m | 144
8 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 300 mm | 200m | 144
9 | Rękaw foliowo-papierowy szer. 380 mm | 200m | 72
10 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.150 mm | 100m | 144
11 | Rękaw foliowo–papierowy z fałdą szer.380 mm | 100m | 24
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymagane minimalne warunki techniczno – eksploatacyjne:
Rękawy foliowo – papierowe płaskie oraz rękawy foliowo – papierowe z fałdą:
konstrukcja i wykonania folii oraz papieru zgodne z normą PN EN ISO11607
Duża wytrzymałość na: rozdarcia, przebicia, rozciąganie, zarówno w stanie suchym jak i mokrym.
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych papieru i folii i zgodności z normą PN EN ISO11607
Dobra przepuszczalność czynnika sterylizacyjnego ( pary wodnej, tlenku etylenu)
Umieszczone wskaźniki procesu sterylizacji parowej, EO, ułatwiające rozróżnienie pakietów sterylnych od niesterylnychznajdujące się po stronie folii na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania, zmiana barwy z jasnej na ciemna lub odwrotnie,na rękawach podany rozmiar i kierunek otwierania. Wszystkie rozmiary rękawa jednego producenta.
Dopuszczalna tolerancja: szer. rękawów 10 –20 mm, długość do 200m.

## pakiet 3
Pakiet 3
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie skuteczności sterylizacji parowej w postaci fiolek, zawierające spory bakteryjne i pożywkę, odczyt wyniku po 3 godzinach w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu zgodny z normą EN866 lub EN ISO 11139 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikacyjnej. Pasujący do autoczytnika 290 firmy 3M | Op (1 op = 50szt) | 10
2 | Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty zawierający fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do każdego pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanejPasujący do autoczytnika 290 firmy 3M | szt | 450
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 4
Pakiet 4
LP | Nazwa materiału | J.m | ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | wartość brutto
1 | Taśma samoprzylepna wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu szer. min.24 mm x 50 m, wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju. Taśma wskaźnikowa poddana procesowi sterylizacji powinna mieć wyraźną zmianę zabarwienia. | rol. | 100
2 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego szer.min. 19 mm x 50 m, wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju. | rol. | 750
3 | Wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny sterylizacji parą wodną o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na dł. min 6 cm. Wskaźnik przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach (temp.121o i 134o), spełnia wymogi typu 4 według normy międzynarodowej ISO 11140-1. | szt | 48000
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0

## pakiet 5
Pakiet 5
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | wartość brutto
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, zgodny z normą PN EN 155883-5, kompatybilny z przyrządami testowymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej, czteropłaszczyznowym, posiadanym przez Szpital - typu STF | op 100szt) | 60
2 | Test paskowy chemiczny kontroli dezynfekcji w myjniach dezynfektorach, w temp 90 st C 5 min, zgodny z typem 6 normy PN EN ISO 11140-1, tj. o tolerancji na przebarwienie nie wikszej niż 6% dla czasu i 10 st.C dla temperatury | Op 100szt | 52
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0

## pakiet 6
Pakiet 6
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Plomba do zabezpieczenia zamka kontenerowego, z tworzywa sztucznego odpornego na sterylizację parową w temperaturze 1340C i czasie 9 min., wymiary plomby dł. ok. 40mm i powyżej | op (1op = 1000szt) | 40
2 | plomby papierowe ze znacznikiem sterylizacji parowej pasujace do róznych kontenerów narzedziowych w tym typu Wagner, Aesculap | op 1000szt | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 7
pakiet 7
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 171x232 mm przystosowany do pokryw pojemników sterylizacyjnych typu Aesculap | op 100 | 4
2 | Podajnik do filtrów okrągłych o średnicy 197x197x40 | szt | 1
3 | Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wym. 19 cm okrągły przystosowany do pokryw pojemników sterylizacyjnych typu Aesculap | op 100 | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 11
Pakiet 11
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Sprawdzian zgrzewania Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań papierowo+ foliowych | Op (1op = 250szt) | 2
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## PAKIET 10
Pakiet 10
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto | Zużycie za 20 m-cy
1 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 7 min, 1210 20 min., spełniający wymogi typu 6 zgodnie z normą ISO 11140-1 | Op (1op = 250szt) | 2
2 | Test emulacyjny do sterylizacji parą wodną 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min spełniający wymogi typu. 6 zgodnie z normą ISO 11140-1 | Op (1op = 250szt) | 5
3 | Aplikator typu Helix testy emulacyjne typu 6 o parametrach ustalonych 1340 – 5,3 min.,1210 -15 min | Op (1op = 500szt) | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 12
Pakiet 12
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
| Test do kontroli wsadu z przyrządem Compact PCD w procesie sterylizacji parą wodną. Przyrząd testowy zgodny z normą EN 867-5 Compact PCD składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na zintegrowany test paskowy zapewniający kontrolę wsadu narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. W pakiecie 100 szt samoprzylepnych pokrytych polimerem zintegrowanych testów paskowych | komplety | 2
1 | Test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą zapewniający kontrolę wsadu narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. testy paskowe, samoprzylepne pokryte polimerem z syntetycznie rozłożoną substancją , kompatybilne z przyrządami testowymi Compact PCD typu Hollow A, posiadanymi przez Szpital, zgodny z normą EN 867-5 składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej | Op (1op = 500szt) | 18
2 | Test Bowie Dicka 1340 C 3,5 min, samoprzylepny, pokryty polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrzadami testowymi PCD posiadanymi przez Szpital, zgodny z normą EN 867-4 i PN EN ISO 11140-4 | sztuk | 800
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 14
Pakiet 14
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych o rozmiarze 300x500 | Op (1op = 500szt) | 20
2 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych o rozmiarze 400x500 | Op (1op = 500szt) | 50
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 15
Pakiet 15
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Integrator chemiczny do sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją w 1 lub 2 okienkach do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru zaliczany do typu 5 spełnia wymogi normy EN 867-1 lub EN ISO 11140-1, | op (1op = 1000szt) | 8
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 16
Pakiet 16
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Elektroniczny rejestrator danych z funkcją wczesnego ostrzegania, równoważny wynik z codziennym testem penetracji pary testu Bowie Dicka 134o C/3,5 ( wg normy 285 i EN ISO 11140-3), potwierdzony Certyfikatem jednostki notyfikowanej, wynik automatyczny, widoczny na rejestratorze min.400 cykli zgodny z normą EN ISO 11140 - 3,4,- kompatybilny z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem i czytnikiem danych | sztuk | 1
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 17
Pakiet 17
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Metkownica 3 rzędowa do etykietowania zestawów narzędziowych, alfanumeryczna | szt | 1
2 | Etykiety do metkownicy 3 rzędowej ze wskaźnikiem sterylizacji | rolka 500 szt | 40
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet18
pakiet 18
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na narzędziach, wynik oparty na PN EN ISO 158883-1,odczyt po inkubacji w tem. 55 st.C/15 min, kompatybilny z inkubatorem, który jest w posiadaniu Szpitala -Biuotrace model D1100-BT | op. 50 szt | 5
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 19
Pakiet 19
LP | Nazwa materiału | J.m | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Etykieta samoprzylepna, ze wskażnikiem sterylizacji para wodną, przystosowana do włożenia w okienko kontenera typu Wagnera, zgodna z normą EN 867-1, PN ENISO 11140-1, okienko o wymiarach 60x40 | op 500szt | 120
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0