Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1.       Zadanie nr 183

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego Celox Gauze, który łączy w sobie zalety preparatu CELOX™ z opatrunkiem tkanym, umożliwiając łatwe i precyzyjną aplikację opatrunku.

#### Opakowanie jeden pasek gazy: 7,6 cm x 3 m, sterylne.  Rolowana.

#### Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania w kolorze zielono szarym, produkt gotowy do natychmiastowego użycia nie wymagający specjalnych warunków przechowywania.

CELOX™ to bardzo skuteczny preparat hemostatyczny, stosowany w celu zatrzymania zagrażającego życiu krwawienia, szczególnie przydatny do leczenia trudnych i głębokich ran.

Preparat ten jest łatwy w użyciu, niezwykle skuteczny (zatrzymuje wypływ krwi w 30 sekund) oraz bezpieczny.

Działanie preparatu CELOX jest niezależne od czynników krzepnięcia krwi. Zdolność do zatrzymywania krwawienia przez preparat CELOX™ została sprawdzona w warunkach hipotermii oraz w obecności typowych środków antykoagulacyjnych, jak np. Coumadin. Preparat nie wytwarza ciepła i nie grozi oparzeniem pacjenta bądź ratownika. CELOX™ nie inicjuje normalnego procesu krzepnięcia krwi; zatrzymuje tylko krew, która wchodzi w bezpośredni kontakt z preparatem. CELOX™ nie wywołuje także krzepnięcia krwi, jako reakcji na wypływ, gdyż mogłoby to prowadzić do powstania skrzepu w pewnej odległości od nałożonego preparatu. Nie jest wchłaniany przez organizm i nie przykleja się do rany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

2.       Zadanie nr 184

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego AnsCare™ ChitoClot® Gauze, który jest opatrunkiem przeznaczonym do tamowania zagrażających życiu krwotoków o średniej  i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich, posiadający wysoką efektywność hemostatyczną, natychmiastową gotowość do użycia.

Bezpieczeństwo stosowania: brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu, zagrażających zdrowiu (ograniczona reakcja egzotermiczna), nie jest wchłaniany przez organizm, nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany).

Forma opatrunku – gaza z dodatkiem środka hemostatycznego.

Wymiary: szerokość 7,5 cm  i długość 1,8 m, złożony w opakowaniu w formie „Z”.

Opakowanie – sterylne, wodoodporne, pojedyncze, łatwe do otwierania.

Przechowywanie - nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, stabilność w różnych warunkach atmosferycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

3.       Zadanie nr 185

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego granulatu hemostatycznego z chitosanu do tamowania silnych krwawień, wyrób Medyczny klasy III o pojemności 2x15g, z uwagi na wycofany opatrunek hemostatyczny w postaci proszku do zasypywania ran o pojemności 35g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych