Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Załącznik nr 1, Zadanie nr 82

Zwracam się z prośba o dopuszczenie sterylnego, przeźroczystego opatrunku do zabezpieczenia cewników centralnych, z, ramką ułatwiającą aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 3 dodatkowe paski mocujące łatwo odklejane od opatrunku i cewnika wykonane z mocnej włókniny, rozmiar 9x11 cm, odporny na działanie środków zawierających alkohol, wyrób klasy II a medycznej, sterylizowany promieniami gamma, opakowanie typu papier-papier.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 83

# Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra z dodatkową podkładką, bez wzmocnienia włókniną i bez ramki, plaster na hipoalergicznym kleju, plaster można utrzymywać na skórze do 5 dni, rozmiar 6 x 8 cm, sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, pakowany indywidualnie

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 87

Zwracam się z prośba o dopuszczenie sterylnego, przeźroczystego opatrunku do zabezpieczenia cewników centralnych, z, ramką ułatwiającą aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 3 dodatkowe paski mocujące łatwo odklejane od opatrunku i cewnika wykonane z mocnej włókniny, rozmiar 9x11 cm, odporny na działanie środków zawierających alkohol, wyrób klasy II a medycznej, sterylizowany promieniami gamma, opakowanie typu papier-papier.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 88

Proszę o dopuszczenie opatrunku ocznego samoprzylepnego, w rozmiarze 65mm x 95mm, z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o rozmiarze 65mm x 35mm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 90

# Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x10 cm zamiast 10x12 cm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 90

# Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5 x 7,5 cm zamiast 6x7 cm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 99

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie włókninowego plastra do kaniul, z dodatkową podkładką, rozmiar 6 x 8 cm, sterylny.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 145

Proszę o dopuszczenie opatrunku ocznego samoprzylepnego, w rozmiarze 65mm x 95mm, z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o rozmiarze 65mm x 35mm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 147

# Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5 x 7,5 cm zamiast 5x7,2 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 1, Zadanie nr 151

# Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x30 cm zamiast 10x35 cm.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych