Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja 81

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny z klejem, przezroczysty do mocowania cewników centralnych, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm, klej akrylowy cechujący się wysoką przylepnością w obecności wilgoci, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny włókninowo-foliowy całkowicie wodoodporny i oddychający, do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem, zaokrąglone brzegi,  metka do oznaczenia, rozmiar 6x8 cm, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 87

Czy Zamawiający dopuści sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych, rozmiar 10 x 12 cm, klej akrylowy naniesiony równomiernie, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie  typu folia-folia?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 88

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy na oko nieprzylepny o rozmiarze 5cm x 6cm 1szt?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 91

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny, transparentny z folii poliuretanowej  10x12cm 1szt.?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 95

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, pochłaniający wysięk, samoprzylepny.10x10cm 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 96

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, pochłaniający wysięk, samoprzylepny.15X15cm 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 97

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy hydropolimerowy piankowy, absorbujący, pochłaniający wysięk, samoprzylepny. 20X20cm 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 99

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 7,2cm x 5cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 99

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 5,8cm x 8cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 148

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 8cm x 15cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 158,159,160,161,162

Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakiej normy (PN lub EN) lub też innych przepisów, Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były "wstępnie prane", oraz co Zamawiający rozumie pod pojęciem wstępnego prania - jakie środki chemiczne oraz warunki fizyczne procesu  mają być zastosowane i jakie przepisy prawa to precyzują?

Zwracamy się z tym pytaniem, ponieważ jako największy krajowy producent materiałów opatrunkowych, w tym serwet operacyjnych, nie widzimy żadnego uzasadnienia praktycznego i technologicznego stosowania metody "wstępnego prania". Oferujemy wyroby najwyższej jakości produkowane w bardzo dobrych warunkach technologicznych, oznakowane znakiem CE i spełniające wszystkie reżimy określone w Farmakopei VI. Pranie wyrobu wykonanego z czystego technologicznie surowca jest bezzasadne chyba, że któraś firma stosuje zanieczyszczony surowiec wymagający prania.
Jeżeli Zamawiający nie widzi potrzeby stosowania wyrobów, które muszą być prane przed użyciem i dopuszcza od razu czyste wyroby oznakowane znakiem CE i spełniające wszystkie reżimy określone w Farmakopei VI, prosimy o rezygnację z wymogu "wstępnego prania".

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 158,159,160,161,162

Czy Zamawiający dopuści serwety z trwale i bezpiecznie umieszczoną nitką RTG?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 175

Czy Zamawiający dopuści nerkę plastikową w miejsce nerki tekturowej?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 178

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdjęcia szwów o składzie:

| Nazwa | Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW | Rękawice lateksowe | M | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 6 |
|  | Pęseta plastikowa |  | 1 |
|  | Nożyk STITCH CUTTER | 11cm (+/-0,3) | 1 |

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 179

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

| Nazwa | Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU | Kompresy włókninowe 30G 4W | 7,5x7,5cm | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 6 |
|  | Pęseta plastikowa zielona i niebieska |  | 2 |

Zestaw zapakowany w blister?

Jest to zestaw, który jest obecnie dostarczany do Państwa Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 180

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do znieczulenia, w którym serweta ma rozmiar 80x60cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Jest to zestaw, który jest obecnie dostarczany do Państwa Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 191

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie?

| Nazwa | Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- | --- |
| MATOSET ZESTAW DO WKLUCIA CENTRALNEGO | serweta z laminatu FB (42 g/m2/) | 45x75cm | 1 |
|  | serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu (56 g/m2) | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
|  | kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
|  | tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
|  | pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
|  | strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
|  | strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
|  | igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
|  | igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
|  | ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
|  | imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 192

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego o składzie:

| Nazwa | Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO | serweta FB | 75x45cm | 1 |
|  | serweta L2 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
|  | strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
|  | strzykawka 5ml | 5ml | 1 |
|  | igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
|  | igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
|  | kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
|  | Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
|  | penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Opakowanie: twardy blister 3 – komorowy.

Jest to zestaw, który jest obecnie dostarczany do Państwa Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy 90cm * 200mb z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 0,01%” zostało zastąpione wyrażeniem „w wysokości wynikającej z ustawy”?

Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek, w tym także zmniejszenia stawki odsetek. Jeżeli przepis § 7 ust. 2 wzoru umowy nie zostanie zmodyfikowany, to przepis ten będzie nieważny z mocy art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

- Jakie konkretnie przypadki będą uważane za wykonywanie przedmiotu umowy „w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem” w rozumieniu § 11 ust. 6 wzoru umowy? O jakie normy i inne warunki chodzi w § 11 ust. 6  wzoru umowy?

Aktualna treść § 11 ust. 6 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

- Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 10 ust. 7 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych