Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm, jałowej x 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań? ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 11-13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm o paroprzepuszczalności 850g/m2x24h?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 45x55cm w opakowaniu zbiorczym a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x84cm w opakowaniu zbiorczym a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 13 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej w poliuretanu, o rozciągliwości 20% w rozmiarze 60cm x 52cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 25, 28, 29 - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 25-30, 35, 39-41 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 55 -  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów pakowanych 2x rolka a’500szt z przeliczeniem ilości?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 69, 72 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 88 – Czy Zamawiający dopuści zaaferowanie kompresu w rozmiarze 55 x 75mm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 89 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 101 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 10x10cm pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 102 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 10x10cm pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 105 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 55 x 75mm?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 109 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 129-130 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran wykonanych ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 129-130 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran w opakowaniu papier-folia?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 129 - Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’10 pasków?

ODP: Sztuka = 10 pasków

Pozycja 130 - Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’6 pasków?

ODP: Sztuka = 6 pasków

Pozycja 131, 134-135, 137-138 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 132-133, 136, 139 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt w celu łatwiejszego porównania ofert?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 152-154 - Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy poliestrowy?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 152-154 - Czy Zamawiający dopuści bandaż podgipsowy bawełniany?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 158 – 162 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby serwety były po praniu wstępnym?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 158-162 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu opakowania z informacjami w postaci naklejki i dopuści aby wymagane informacje były nadrukowane na opakowaniu? ODP: Zgodnie z SIWZ

Pozycja 161 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety pakowanej a’2 sztuki lub a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 193 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. (szerokość przylepca 5cm, długość przylepca 80cm)

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. (szerokość przylepca 5cm, długość przylepca 80cm)

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. (przylepiec na całej długości dłuższego boku 90cm, szerokość 5cm)

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 193 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 (szerokość przylepca 5cm, długość przylepca 80cm)

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 (szerokość przylepca 5cm, długość przylepca 80cm)

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 (przylepiec na całej długości dłuższego boku 90cm, szerokość 5cm)

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych