## 1
pakaiet 1 - Akcesoria do pulsoksymetru typu Oxypleth 520A (producent Novametrix)
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Przedłużacz do czujników SpO2 jednorazowego użytku | szt. | 10
2 | Czujnik SpO2 jednorazowego użytku typu 6480 dla noworodków | szt. | 300
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 2
pakiet 2 - Akcesoria do stanowisk do resuscytacji noworodków typu GIRAFFE (producent OHMEDA MEDICAL)
Lp. | Nazwa | jednostka | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Jednorazowa maska do resuscytacji o średnicy 60mm typu RD806, 50mm typu RD805, 40mm typu RD804, 32mm typu RD803 – do wyboru | szt. | 150
2 | Jednorazowy zielony dren z końcówkami umożliwiający połączenie mieszalnika gazów z urządzeniem do resuscytacji NEOPUFF | szt. | 150
3 | Czujnik temperatury jednorazowy GIRAFFE REF typu 6600-0873-700 | op a 10 sztuk | 5
4 | Ramię z końcówką do prowadzenia oddech zastępczego (możliwość ustawienia dodatniego ciśnienia) jednorazowe typu 900RDO10 | szt. | 1000
5 | Czujnik saturacji SpO2 jednorazowy MASIMO <3kg do >40kg | szt. | 1500
Suma: | [5 empty] | 0 |  | 0

## 3
pakiet 3 - Akcesoria do lamp do fototerapii (Biliblanket Plus, Bili Soft), Producent Ohmeda
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Jednorazowy pokrowiec (6600-0270-200) | szt | 600
2 | Jednorazowa kamizelka (6600-0461-200) | szt | 100
3 | Gniazdo Bili Soft S (15 szt. w op) (M1093122) | op | 1
4 | Gniazdo Bili Soft (15 szt. w op) (M1093123) | op | 2
5 | Pokrywa podkładki Bili Soft S (jednorazowa 50szt w op) (M1093120) | op | 1
6 | Pokrywa podkładki Bili Soft S (jednorazowa 20szt w op) (M1097108) | op | 1
7 | Pokrywa podkładki Bili Soft L (jednorazowa 50szt w op) (M1093121) | op | 20
8 | Pokrywa podkładki Bili Soft L (jednorazowa 20szt w op) (M1097109) | op | 1
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 4
pakiet 4
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Nebulizator jednorazowy z możliwością podłączenia do układu oddechowego pacjenta z możliwością inhalacji przez maskę noworodka | szt | 100
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 5
pakiet 5 - Akcesoria jednorazowe do defibrylatora typu Responder 2000 (Producent Cardiac Science Corp.)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Elektrody noworodkowe jednorazowe do defibrylacji | kpl | 10
2 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji (TruSignal TS-AF) | szt | 100
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 6
pakiet 6 - Akcesoria do respiratora typu AVEA, (producent Viasyis)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Filtr wydechowy Combo jednorazowego użytku | szt | 50
2 | Adapter do kapnografii dla noworodka dla jednego pacjenta | szt | 20
3 | Jednorazowy pojemnik kondensacyjny z filtrem wydechowym | szt | 50
4 | Jednorazowy czujnik przepływu | szt | 5
6 | Czujnik SPO2 MASIMO RD set NEO dla pacjenta o wadze do 1kg i powyżej | szt | 30
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0
Układ oddechowy

## 7
pakiet 7 - Akcesoria do respiratora dla noworodków typu FABIAN (Producent Acutronic)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku | szt | 50
2 | Układ oddechowy noworodkowy (jednorazowy)z komorą nawilżacza automatycznie napełnianą wodą, kompatybilny z respiratorem typu Fabian. | szt | 250
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 8
pakiet 8 - Akcesoria do inkubatora typu Giraffe zamkniętego i hybrydowego; (Prodcent Cardiac Science Corp., Ohmeda)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Czujnik temperatury jednorazowy (op-50szt) | op. a 50 sztuk | 2
2 | Czujnik temperatury pacjenta, jednopacjentowy, typu Ohmeda Medical Infant Warmer System | szt. | 50
3 | Filtr powietrza do inkubatorów typu Giraffe Family | szt. | 100
4 | Filtr powietrza do inkubatorów typu Care Plus | szt. | 30
5 | Mankiet do otworu pielęgnacyjnego do inkubatorów typu Giraffe Family, op 8szt | op . a 8 sztuk | 10
6 | Mankiet do otworu pielęgnacyjnego do inkubatorów typu Care Plus, op 6szt | op. a 6 sztuk | 10
7 | Nakładka odbijająca promieniowanie typu Giraffe Family (op-50szt) | szt. | 30
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 9
pakiet 9 - Akcesoria do inkubatora transportowego typu Atom 808, typu Atom 2100 (Producent Atom Medical)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Jednorazowe mankiety do okienka umożliwiającego mocowanie układu oddechowego pacjenta | szt. | 20
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 10
pakiet 10 - Sprzęt do terapii HFNC dla noworodków
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Dzierżawa sprzętu do terapii HFNC dla noworodków - 2 kpl. | 24 | m-cy
2 | Jednorazowy układ oddechowy pacjenta z podgrzewanym ramieniem wdechowym i komorą nawilżacza kompatybilny ze sprzętem z poz.1 | 120 | szt.
3 | Kaniula nosowa wcześniacza do wysokich przepływów, kompatybilna ze sprzętem z poz.1 | 80 | szt.
4 | Jednorazowa czapeczka rozmiar S, M, L | 80 | szt.
5 | Plaster do mocowania kaniuli | 80 | szt.
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0
L.p. | Parametry eksploatacyjno-użytkowe sprzętu (dla 1 kpl):
1. | Zestaw do prowadzenia terapii HFNC dla noworodków z komorą nawilżacza
- mieszalnik gazów medycznych z min.1 przepływomierzem (wysoki przepływ 0-15 l/min.D18, mechaniczny) - 1 szt.
- nawilżacz powietrza wraz z adapterem grzałki i czujnikiem temperatury - 1 szt.
- węże zasilające w gazy medyczne AIR/O2 wtyk typu DIN - 1 kpl.
- oksymetr elektroniczny - 1 szt.
- stojak mobilny z szyną mocującą elementy zestawu - 1 szt.
2. | Aktualny Certyfikat CE (jeśli dotyczy) dla oferowanego sprzętu. W dniu instalacji sprzętu dostarczenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896) (jeśli dotyczy).
3. | Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia sprzętu
4. | Serwis w ramach dzierżawy aparatu, w tym przeglądów okresowych wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta, jednak nie mniejszą niż 1 raz na rok

## 11
pakiet 11- Akcesoria do kardiomonitora typu MP30 z modułem pomiarowym (2 z możliwością pomiaru spirometrii) (Producent PHILIPS)
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Kaniula donosowa CO2 dla pacjentów zaintubowanych, zestaw łącznika oddechu typu H, ET=<4mm , dla noworodków (1 op=10 szt.) | op | 3
2 | Elektrody EKG 3 odprowadzeniowe dla noworodków (1op -300szt) | op | 2
3 | Mankiety jednorazowe do NIBP w rozmiarach 1, 2, 3, 4 (1op – 40szt) | op | 6
4 | Kaniula donosowa CO2/O2 dla noworodków niezaintubowanych (1 op – 10szt) | op | 3
5 | Łącznik układu oddechowego dla noworodków dla jednego pacjenta (1op – 10 szt) | op | 3
6 | Czujnik SpO2 jednorazowy noworodkowy, kabel dł. min.0,9m na dłoń lub stopę o wadze<3kg (1op – 20 szt.) | op | 10
7 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, waga od 1,5kg do 5kg, zapinany za pomocą 2 pasków, sensor w technologii typu OxiMax (1op - 24szt) | op | 4
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 12
pakiet 12
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Miarka do mierzenia obwodów, zakres pomiaru min. 0-100cm, szer. min.2cm, dokładność pomiaru 1mm, papierowa, jednorazowa | szt | 5000
2 | Pojemnik - zbiorniczek na siarę jednorazowy z podziałką umożliwiający zbieranie małych porcji siary. | szt | 1000
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 13
pakiet 13 - Akcesoria do kardiomonitora typu F-CU8-11-VG1 (Producent DATEX - OHMEDA)
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1. | Osłonki do czujników centralnych, 1 op. 100szt | 5 | op
2. | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dzieci, jednorazowy | 50 | szt.
3. | Czujnik temperatury centralny, pediatryczny, 9 F, jednorazowy | 50 | szt.
4. | Czujnik temperatury centralny, dla dorosłych, 12 F, jednorazowy | 25 | szt.
5. | Czujnik temperatury do ucha, z gąbką, dla dorosłych, jednorazowy | 100 | szt.
6. | Czujnik temperatury do ucha, z gąbką, pediatryczny, jednorazowy | 100 | szt.
7. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, niemowlęcy, 8-13 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 50 | szt.
8. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 50 | szt.
9. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
10. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
11. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, długi,23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
12. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
13. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, duży,długi,31-40 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
14. | Mankiet typu NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | 10 | szt.
15. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm. 3-6 cm, kolor pomarańczowo-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
16. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm. 4-8 cm, kolor niebiesko-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
17. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm. 5-11 cm, kolor zielono-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
18. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm.7-13 cm, kolor granatowo-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
19. | Mankiet typu NIBP, neonatologiczny, rozm.8-15 cm, kolor granatowo-biały, 1-tubowy ze złączem luer-slip, wolny od lateksu, z piktogramem np. postaci zwierząt, rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie. Mankiet rekomendowany do ograniczonego, wielokrotnego użycia - jednopacjentowy, wykonany z delikatnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości. | 250 | szt.
20. | Jednopacjentowy czujnik saturacji w technologii Masimo dla pacjentów o wadze <3kg>40 kg, dł. 90cm | 100 | szt.
21. | Linia próbkująca 3 m, opak.=10 szt., do kapno oraz gazów anestetycznych | 250 | op
23. | Linia próbkująca 3m, czujnik D-link, 1 linia do spirometrii | 250 | szt.
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0

## 14
pakiet 14 - Akcesoria do odbarczania odmy opłucnej
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Podwójny zawór do drenażu piersiowego, dwukomorowy z elastycznym przeźroczystym odpowietrzaczem , komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienia, umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy opłucnej | 5 | szt.
2 | Łącznik z zaworkiem typ Heimlich, umożliwia podłączenie do drenu przy drenażu opłucnej noworodków | 5 | szt.
3 | Przedłużka z kranikiem dł 13,5cm, średnica 2,5x4,0 | 5 | szt.
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0

## 15
pakiet 15
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka jednorazowy z komorą nawilżacza z końcówką umożliwiającą podłączenie do maski anestetycznej lub do rurki intubacyjnej oraz umozliwiającą ustawienie ciśnienia wdechowego i PEEP. Posiadający, na ramieniu wdechowym trójnik do podłączenia czujnika temperatury oraz adaptera łączącego nawilżacz MR850 z układem oddechowym | szt | 400
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 16
pakiet 16
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Nawilżacz AquaVENT - urządzenie technicznie zgodne z F&P850 i kompatybilny z aparatami do wspomoagania oddychania inwazyjnego i nieinwazyjnego wyposażonych w: komorę nawilżania jednorazowego użytku, czujnik temperatury do nawilżacza, adapter do zasilania podgrzewania ramienia wdechowego | szt. | 20
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## 17
pakiet 17 Akcesoria do kardiomonitora Compact 9
Lp. | Nazwa | jm | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto
1 | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 noworodkowy jednorazowy kompatybilny z kardiomonitorem Compact 9 | szt | 300
2 | mankiet do pomiaru ciśnienia krwi jednorazowy kompatybilny z kardiomonitorem Compact 9 dla nowordków rozmiar 1; 2; 3; , 4; | szt | 300
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0