## Pakiet 1
| Pakiet 1 | [9 empty] | ROZDZIAŁ V
Lp. | ASORTYMENT | JM | ILOŚĆ | ilość USK | ilość SPSK1 | CENA NETTO | CENA BRUTTO | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
Poz1 | Pojemnik na mocz stożkowy, niejałowy z nakrętką V-30ml o średnicy max. 28mm z matowym polem na opis | szt. | 105000 | 65000 | 40000
Poz2 | Pojemnik na posiew moczu sterylny V-30 ml,pakowane pojedynczo | szt. | 45000 | 30000 | 15000
Poz3 | Pojemnik na kał z łopatką niesterylny | szt. | 11000 | 6000 | 5000
Poz4 | Pojemnik na kał z łopatką jałowy, pakowane pojedyńczo | szt. | 5000 | 3000 | 2000
Poz5 | Etykiety 38x23 lub 35x22 | op. a 1000 szt. | 150 | 150 | 0
Poz6 | Kapilary do analizatorów gazowych Hna 2,3x100mm 170mcl | szt. | 15000 | 10000 | 5000
Poz7 | Kapturek do kapilary Hna z poz 6 | szt. | 11000 | 10000 | 1000
Poz8 | Mieszalnik do kapilary Hna z poz 6 | szt. | 6000 | 5000 | 1000
Poz9 | Magnes do mieszalnika do kapilary Hna z poz 6 | szt. | 25 | 20 | 5
Poz10 | Nakłuwacze typu Medlance igła 1,8mm i 2,4mm do wyboru zamawiającego | op. a 200 szt | 900 | 650 | 250
Poz11 | Probówka z kapilarą Edta- 2K V- 200ul | op. a 100 szt | 130 | 80 | 50
Poz12 | Pałeczka do wymazów w probówce, sterylna, bez podłoża | szt. | 7000 | 5000 | 2000
Poz13 | Paski 2-parametrowe do oznaczania glukoza-aceton | op. a 100 szt. | 10 | 10 | 0
Poz14 | Test ureazowy | szt. | 1000 | 500 | 500
Poz15 | Test do szybkiego, nie inwazyjnego, wykrywania in vitro płynu owodniowego w wydzielinie z pochwy u kobiet w ciąży, immunologiczno-chromatograficzny. Test ma służyć fachowym pracownikom opieki zdrowotnej,w wykrywaniu pęknięcia błon płodowych u kobiet w ciąży , u których podejrzewa się takie pęknięcie. Niezależny od flory bakteryjnej pochwy, wykrywalność w ciąży min. od 22 tyg. bezpieczny i prosty sposób użycia. Czułość od 98,9% do 100%, Swoistość od 99,1 do 100%. | op. a 10szt. | 40 | 40 | 0
Poz16 | Szkiełka podstawowe szlifowane 76x26x1mm | op. a 50szt. | 800 | 550 | 250
Poz17 | Paski do pomiaru pH w pochwie. Łatwe w użyciu z natychmiastowym odczytem wyniku; pojedyncze- nie złączone ze sobą, w opakowaniu zbiorczym; z materiałów nierozpuszczalnych w środowisku wilgotnym; | op. a 100 szt | 20 | 13 | 7
| RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
……………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
Lp. | ASORTYMENT | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
Poz 1 | Kasetka zamykane z małymi kwadratowmi otworami - kasetki ze sprężystym zamknięciem bez zawiasów - otwory o wymiarach 0,35mm - jedna lub dwie komory wewnętrzne wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki - konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ uzywanych odczynników - skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badaniua każdą stosowaną techniką. | op. =500szt | 45
Poz 2 | Kasetka zamykana z kwadratowymi otworami - kasetki ze sprężystym zamknięciem bez zawiasów - 62 kwadratowe otwory do przepływu odczynników o wymiarach 2x2mm w obu częściach kasetki - skośna powierzchnia przedniej częsci kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą stosowaną techniką | op. =500szt | 140
Poz 3 | Szkiełka podstawowe szlifowane "Super Frost" z polem do opisu w różnych kolorach. Wykonane ze szkła sodowego-wapniowego o podwyższonej przezierności o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0.03 %), bardzo niskim poziomie fluoroscencji; adhezja umożliwia tkankom i preparatom cytologicznym przyleganie do szkiełka bez użycia klejów oraz substancji powlekających. Szkiełka powinny dawać równomierne rozmazy i dobre wybarwianie preparatów. Do badania tkanek o grubości 2-5 mikronów. | op.= 50 szt | 2000
Poz 4 | Szkiełka podstawowe szlifowane "Super Frost Plus" O zawartości Fe2O3 ≤ 0,03%, produkowane w technologii zapewniającej permanentne naładowanie dodatnim ładunkiem elektrycznym o następujących właściwościach: wymiary 25x75x1mm (szer. x dług. x grubość) opakowanie po 72 szt., dodatnio naładowana powierzchnia szkiełka wiążąca świeże zamrożone skrawki tkanek i preparaty cytologiczne, skrawki parafinowe, technologia produkcji szkiełek umożliwiająca powstawanie wiązań kowalencyjnych pomiędzy szkłem i preparatem badanym, właściwości szkiełek pozwalające na uniknięcie niebieskiego lub czerwonego zabarwienia tła podczas barwienia hematoksyliną lub eozyną, zapobiegające brązowemu zabarwieniu tła przy użyciu immunoperoksyzady lub hybrydyzacji DNA in situ, nie zawierające RNA-zy, wymagane oznaczenie CE oraz IVD. Skrawki parafinowe nie mogą się odrywać od szkiełka podczas gotowania w łaźni wodnej oraz podczas pracy na aparacie PT Link Autosteiner Link DAKO. | op.=72 szt | 330
Poz 5 | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm | op.=100szt | 50
Poz 6 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm | op.=1000szt. | 15
Poz 7 | Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER R35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Krawędź tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców. Dozownik zawierający 50 ostrzy. | op.=50 szt | 30
Poz 8 | Żyletki mikrotomowe C-35, do skrawania w kriostacie, długość ostrza 80mm | op.=20 szt | 5
Poz 9 | Ostrza sekcyjne typ 2551, PM40 | op. = 10 szt | 15
| RAZEM: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości, należy odpowiednio przeliczyć ilość.
……………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
Lp. | ASORTYMENT | JM | Ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Sterylny pojemnik do moczu o pojemności 100-120ml ze zintegrowanym urządzeniem transferującym do pobierania probówek próżniowych, posiadający papierową etykietę, zabezpieczającą igłę do przekłuwania probówek (system zamknięty zapobiegający kontaktowi personelu z materiałem zakaźnym). | szt. | 10000
2 | Probówki próżniowe do pobierania próbek moczu (bez dodatków), sterylne, okrągłodenne, z plastikowym zamknięciem oraz papierową etykieta: - 16x100mm o poj. 11Ml lub 13x75mm o poj. 4ml (pediatryczne) | szt. | 10000
3 | Urządzenie transferujące do bezpośredniego pobierania moczu z worków pediatrycznych do probówek próżniowych | szt. | 600
RAZEM:
……………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
Lp. | ASORTYMENT | JM | ilość | CENA NETTO | CENA BRUTTO | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
poz 1 | Paski do glukometru przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥75mg/dl (5,6mmol/l) i 15mg/dl (0,8mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 75mg/dl. Zakres wyników 10-600mg/dl jednostka pomiaru mg/dl. Po włożeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat, usuwane automatycznie. Z możliwością oznaczania glukozy u pacjentów dializowanych metodą hemodializy jak i dializy otrzewnowej, a także u noworodków (Ht od 20-70) i niemowląt.* | szt. | 185000
[6 empty] | 0 |  | 0
*Do pozycji 1: Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości, należy odpowiednio przeliczyć ilość.
*Glukometry: dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kompatybilnych glukometrów w ilości minimum 200 sztuk, przeprowadzenia co najmniej 4 szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów, dostarczenia płynów kontrolnych na 3 poziomach w ilościach niezbędnych do kontroli glukometrów, płyny kontrolne z datą ważności po otwarciu fiolek min. 6 m-cy, objętość próbki nie większa niż 0,8µl z możliwością dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek, czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund, kalibracja typu:auto-coding. Glukometr ostrzega użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią.
……………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)