Sygn. USK/DZP/PN-173/2018	                                                                                                                   Wrocław, 2018-08-03

Dotyczy:

Dostawy środków dezynfekcyjnych

USK/DZP/PN-173/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 1, uwaga pod pakietem

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zapisie pod pakietem nie doszło do omyłki pisarskiej a preparaty ze sobą kompatybilne powinny być z pozycji 1-2 oraz 4-7?

Odpowiedź: Kompatybilne z poz 1-2 , 4-7

Pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F, V (HIV, HBV) spełniający pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Cidex, do dezynfekcji narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów oparty o aldehyd glutarowy. Likwiduje bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HIV) i prątki gruźlicy w ciągu  20 min, działanie sporobójcze wymaga ekspozycji sprz«tu medycznego przez 10 godzin w temp. 25 stopni C? Okres przydatności do użycia 14 dni (paski kontrolne). Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3, poz. 11a

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, F, V do 15 minut, Tbc w 60 minut? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4a, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania: B (MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) w stężeniu 0,25% w czasie 15 minut, Tbc w stężeniu 0,5% w 30 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4a poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu działającego na F (C.albicans) w czasie do 15 sek. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4a, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych o spektrum działania B,F do 5 min, V(HIV,HCV,HBV,Adeno,Plyoma SV 40, Rota) do 1 min. Rozmiar 20x20 cm, opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4a, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do dezynfekcja powierzchni – chusteczki bezalkoholowe, zakres działania: B, F(C. albicans), V(HIV, HBV,HCV, Noro) czas działania 1 minuta, zastosowanie – głowice USG (pozytywna opinia producenta głowic), akryl, plexi,  rozmiar 200x220cm, pakowane po 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4a, poz. 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek alkoholowych o zakresie działania B, F (C.Albicans), Tbc – do 1 min, V(HIV,HCV,HBV)-30 sek. V(Rota) – 5 min. Badania wykonane dla roztworu odciśniętego z chusteczki. Wymiar 130x245 cm. Pakowane po 90 szt. (opakowanie wielokrotnie zamykane) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4a, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat stosowany w stężeniu 2% w czasie działania

10 minut do ogólnej dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo (włącznie z HIV i HBV). Stosowany do dezynfekcji ogólnej czystych

powierzchni działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo w czasie 15 minut.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7a, poz. 1a

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania dla V (HCV, HBV, Noro) do 1 minuty, V (Adeno,Polio, Rota) – 30 min, testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Wymiar 13 x 22 cm, pakowane w tubie po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 7a, poz. 1b

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania dla V (HCV, HBV, Noro,) do 1 mnuty, V (Adeno,Polio, Rota) – 30 min, testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki.  wymiar 13 x 22 cm, pakowane w opakowanie uzupełniające po 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 30ml z przeliczeniem wymaganych ilości, spełniający pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać  w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §6 ust. 5 z „Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba że nastąpi obniżenie stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia ceny brutto” na „strony ustalają, że ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT,  natomiast ceny netto nie ulegną zmianie”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §11 ust. 2 z „Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia(…)” na „Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia(…)”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska -Brycka

Za- ca Kierownika ds. Przetargów