Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Przebudowa wskazanych obszarów w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu „ – zgodnie z projektem (I i IV piętro, budynek H)

# Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

# Zamawiający:           Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego

I. Zakres i opis przedmiotu zamówienia

- pakiet I – roboty budowlane

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji i przebudowy zgodnie z opisami zawartymi w projekcie budowlanym (wykonawczym) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz po wcześniejszej akceptacji Działu Utrzymania Obiektu USK we Wrocławiu – PAKIET I

UWAGA:

Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac oraz dostaw, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

-   Markiem Dmoch: tel. 71/733-11-93

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz w odpowiednich normach i przepisach.

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Stosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz związanych z nią rozporządzeń.

- Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót.

- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji z przyjętymi założeniami bądź wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni i przedstawi harmonogram prac względem zakresu. Możliwe jest uwzględnienie etapowania zakresu, które wcześniej Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację Zamawiającego.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z

Zamawiającym w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.

  - Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

  - Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

-Prace budowlane zewnętrzne i (min. prace ziemne wraz z instalacjami oraz prace w obrębie dachu )przy bud. H – brygadzista/ kierownik robót,

-Prace budowlane wewnętrzne (min. wyburzenia, demontaże prace murarskie, posadzkowe , montaż asortymentu medycznego)– brygadzista/ kierownik robót,

-Prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych wysoko i niskoprądowych –brygadzista/kierownik robót

-Prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, CO) –brygadzista/ kierownik robót;

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. leży po stronie Wykonawcy

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego utrzymania porządku w miejscu pracy, aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Odbiór końcowy , całości zadania zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania etapowego odbioru robót oraz wystawienia  faktur częściowych.

  - Zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie …… dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

II. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:

- którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.

- którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności, jeżeli spór dotyczy zamówień

wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.

- którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.

- w stosunku, do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

- którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- nie   podlegać   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia.

- spełniać wszystkie inne warunki określone w SIWZ.

IV. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 2.500.000,00 PLN zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na całe zdarzenie. – roboty budowlane .

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje  zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia.

- aby Wykonawca wykazał okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia odpowiadające przedmiotowi i wartości zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

- wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny BEZWZGLEDNIE posiadać

odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót – oprócz materiałów odzyskowych.

V. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na dany pakiet zamówienia.

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na dany pakiet zamówienia.

- ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.