Sygn. USK/DZP/PN-228/2018	                                                                                                         Wrocław, 2018-09-06

Dotyczy:

Dostawa akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów - dogrywka

USK/DZP/PN-228/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 Pakiet 12

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 12 wydzieli pozycje: 2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycje.

Pytanie 2 Pakiet 25 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź: numer katalogowy: 396200

Pytanie 3 Pakiet 28 pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu .

Odpowiedź: numer katalogowy: M5149-147A

Pytanie 4 Pakiet 28 pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu .

Odpowiedź: numer katalogowy: M5149-147A

Pytanie 5 Pakiet 28 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 18-26 cm ? Reszta bez zmian

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 Pakiet 30 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF drenu .

Odpowiedź: numer katalogowy: HL0024BA09A10

Pytanie 7 Pakiet 35 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowych czujników SpO2 na palec dla niemowląt/dzieci 1-20 kg, dł. kabla min.1,1m

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 35 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowych czujników SpO2 na palec dla dzieci, 10-40 kg, dł. kabla min.1,1m

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 Pakiet 35 pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla .

Odpowiedź: numer katalogowy: PK-GDB9w-01/L-220

Pytanie 10 Pakiet 36 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu .

Odpowiedź: numer katalogowy: M5146-147A

Pytanie 11 Pakiet 37 pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu połączeniowego do mankietów wielorazowych oraz jednorazowych, dł. 2,4 m do k-m Philips ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Pakiet 39

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 39 wydzieli pozycje: 3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję.

Pytanie 13

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: W kompetencji DZP

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu zakupów i Zamówień Publicznych