Sygn. USK/DZP/PN-219/2018	                                                       Wrocław, 2018-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-219/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 6

- Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40  g/m2, u góry zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, pakowany wewnętrznie z  2  ściereczkami do osuszania rąk oraz owinięty w  miękką serwetę SMS? Zaletami takiego opakowania są: brak pylenia, łatwiejsze stosowanie, brak ostrych krawędzi, bardziej miękki materiał, nieszeleszczące i  ciche otwieranie. Pozostałe paramenty zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ dostępnego jedynie w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pakiet nr 8

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do pobrań o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 x samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 x samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + pad chłonny o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2).

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pakiet nr 9

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zabiegów urologicznych PCNL o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm)

170x300 cm i workiem do zbiórki płynów

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2. Na opakowaniu naklejki z informacjami zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia jałowego do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x200 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm, składana teleskopowo

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360 stopni oraz oknem

29x19cm wypełnionym folią chirurgiczną, bez osłon na kończyny 250x315cm

- 2 x zacisk do pępowiny 53 mm biały

- 1 x chłonna serweta dla noworodka 87x90 cm

- 1 x taśma przylepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik celulozowy 30x33 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL

- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m2, którego bluza posiada dekolt w kształcie litery „U” wykończony lamówką, dostępnych w rozmiarach S-XXL?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

LUB

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2, którego bluza posiada 2 kieszenie, dostępnych w rozmiarach S-XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

- Poz. nr 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 2 x serweta przylepna wzmocniona 100 x 90 cm

- 1 x serweta przylepna wzmocniona 300 x 170 cm

- 1 x serweta przylepna wzmocniona 200 x 200 cm

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm

- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm

- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

- 8 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, zielone, 4 warstwy

- 4 x tupfer z gazy 24 x 48 cm, 20 nitek

- 1 x miska nerkowata plastikowa 300ml, niebieska z podziałką

- 1 x pojemnik plastikowy 2500 ml, niebieska z podziałką

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2). Na opakowaniu naklejki z informacjami zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych