Sygn. USK/DZP/PN-219/2018	                                                       Wrocław, 2018-10-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-219/2018

Zamawiający koryguje odpowiedź na pytania Wykonawców (2) z dnia 10.10.2018r.:

JEST:

Pakiet nr 8

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do pobrań o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 x samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 x samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + pad chłonny o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2).

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

POWINNO BYĆ:

Pakiet nr 8

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do pobrań o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 x samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 x samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + pad chłonny o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2).

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych