Sygn. USK/DZP/PN-219/2018	                                                       Wrocław, 2018-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-219/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o gramaturze 25 g/m2, średnica ok. 52 cm?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski czterowarstwowej?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem w rozmiarze 6 cm, 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem w rozmiarze 6 cm, 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem regulowanym, 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 4 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 38 x 4 cm, 2- warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,2 g/m2?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na stolik Mayo wykonanego z folii polietylenowej, wzmocnienie z włókniny polipropylenowej, warstwa chłonna 80 x 65 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 65 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na stolik Mayo wykonanego z folii polietylenowej, warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej 75 x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Pakiet 4 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej włókninowej w rozmiarze 9 x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Pakiet 4 poz. 10

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 175 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS 
o gramaturze 45 g/m2, dostępnego w rozmiarach S-XXL? Rękawy i nogawki bez obszycia. Zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadające deklarację zgodności.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej z otworem 7 x 10 cm?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych ściereczek pakowanych a’2 szt.?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 126 g/m2. Obłożenie spełnia wymogi wysokie normy PN-EN 13795-1,2,3 Na opakowaniu znajdują się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pakiet 9 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

Serweta z taśmą lepną 175 cm x 180 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej -1 szt.

Serweta z taśmą lepną 250 cm x 150 cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów- 1 szt.

Serweta z taśmą lepną 75 cm x 90 cm z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej -2 szt.

Serwetę na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, warstwa chłonna 75 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt.

Taśma samoprzylepna elastyczna włókninowa  9 cm x 50 cm-1 szt.

Ręczniki chłonne 30 x 20 cm – 4 szt.

Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 75 cm x 190 cm -1 szt.

Tacka plastikowa -1 szt.

Miska plastikowa 250 ml – 1 szt.

Rękawiczki rozmiar 7

Kleszczyki plastikowe – 1 szt.

Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 8 warstwowe -10 szt.

Serwety w pozycji 1, 2, 3 wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze  57,5 g/m2,  wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Osłona w pozycji 7- gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2.

Serweta  pozycji 4 wykonana z folii PE i włókniny polipropylenowej o gramaturze 76 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3. Zestaw posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim, naklejoną na opakowaniu oraz 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 9 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

Serweta z taśmą lepną 50 cm x50 cm – 4 szt.

Serweta 190 cm x 225 cm  z taśmą lepną na krótszym boku, z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej - 1szt.

Serweta 150 cm x 250 cm z taśmą lepną na dłuższym boku, z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej -1 szt.

Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- 1szt.

Uchwyt typu rzep 2,5 cm x 20/24 cm – 1 szt.

Miska  okrągła 250 ml- 1szt.

Kompresy z gazy 10 cm x 10 cm 8W 17N -10 szt.

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wykonana z  nieprzemakalnego laminatu (warstwa chłonna 75 cm x 190 cm) -1szt.

Serwety  wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze  57,5 g/m2,  wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3. Zestaw posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim, naklejoną na opakowaniu oraz 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych