Sygn. USK/DZP/PN-219/2018	                                                       Wrocław, 2018-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-219/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 180cm x 150cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 180cm x 240cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści zestaw do zabiegów urologicznych PCNL, w którym:

- pierwsza serweta posiada otwór o rozmiarze 22cm x 15cm

- druga serweta posiada wymiar 190cm x 150cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie jałowe do cesarskiego cięcie o składzie:

| Opis składnika Ilość Jednostka PODKŁAD SOFT 90X60CM 1 SS MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT wzmocniony L 1 OP MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT wzmocniony XL 2 OP POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 OP SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZ SERWETA L2 (gramatura 56g/m2) 320X180CM O35X32 WOR FOLIA CHIR 1 SZ |
| --- |
| Opakowanie: Torebka papierowo-foliowa |  |

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Na opakowaniu znajdują się m.in. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie znajdowało się 6szt. serwet z włókniny kompresowej o rozmiarze 25cm x 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o składzie:

1) serweta do angiografii wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa oraz włóknina polipropylenowa) o wymiarach 240x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych o średnicy 12cm, które otoczone są dodatkową zintegrowana z serwetą warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowo/poliestrowej o gramaturze 104g/m2 - 1 szt., serweta zawiera panel foliowy po obu stronach;

2) serweta chirurgiczna wykonana z laminatu trójwarstwowego, samoprzylepna, wym. 50x50cm - 1 szt.;

3) ręcznik, pad pad o wysokich zdolnościach absorbcyjnych, wymiary 40x60 cm - 1 szt.;

4) osłona na ekran radiologiczny o średnicy 91 cm - 1 szt.;

5) serweta na stolik (owinięcie zestawu) o  wymiarach min. 150x190cm;

Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1,2,3 Na opakowaniu znajdują się m.in. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną typ IIR (zgodnie z normą EN 14683) jednorazowa, trzywarstwowa, hypoalergiczna; efektywność filtracjimin 98,8%, zawiązywana na troki, z nakładką modelującą na nos?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 0,01%” zostało zastąpione wyrażeniem „w wysokości wynikającej z ustawy”?

Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek, w tym także zmniejszenia stawki odsetek. Jeżeli przepis § 7 ust. 2 wzoru umowy nie zostanie zmodyfikowany, to przepis ten będzie nieważny z mocy art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

- Jakie konkretnie przypadki będą uważane za wykonywanie przedmiotu umowy „w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem” w rozumieniu § 11 ust. 6 wzoru umowy? O jakie normy i inne warunki chodzi w § 11 ust. 6  wzoru umowy?

Aktualna treść § 11 ust. 6 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

- Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 10 ust. 7 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych