Sygn. USK/DZP/PN-278/2018	                                                       Wrocław, 2018-09-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych – dogrywka; 
USK/DZP/PN-278/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy:

Załącznik nr 5, Pakiet 2

1. Dotyczy pozycji nr 5 - Czy Zamawiający dopuści analizator z zasilaczem UPS - umożliwiającym podtrzymanie pracy przez 20 minut.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pozycji nr 10 - Czy z uwagi na wymagany szeroki panel oznaczanych parametrów, czy Zamawiający dopuści objętość próbki 135 µl?

Standardowa objętość pobranej próbki do badań  umożliwia wykonanie oznaczenia z podanej objętości próbki.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy pozycji nr 17 - Czy zamawiający dopuści analizator dostarczony z własnym oprogramowaniem umożliwiającym system zdalnego nadzoru?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy pozycji nr 19  - W celu dopasowania odpowiednich zestawów odczynnikowych prosimy o sprecyzowanie ilości badań wykonywanych w ciągu 28 dni?

Odpowiedź:

Prognozowane 300 oznaczeń.

5. Jaki system informatyczny posiada zamawiający?

Odpowiedź:

KAMSOFT.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych