Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 1 dopuści Zestaw do injekcji doszklistkowych w składzie:

1x obłożenie na stół 75x100 cm (wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54g/m²)

1x obłożenie okulistyczne 100x100 cm z otworem 10x10 cm zintegrowanym z folią chirurgiczną (wykonane z paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej, wytrzymałej  na rozerwanie, trójwarstwowej włókniny o gramaturze 51 g/m2)

1x rozwórka jednorazowa metalowa

1x plastikowy znacznik odległości  (3,5 ; 4,0 mm)

2x papierosy

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz.2 dopuści Zestaw do witrektomii w składzie:

1x obłożenie okulistyczne 120x160cm z otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną,  z dwoma kieszeniami do przechwytywania płynów i usztywnionym brzegiem do formowania (obłożenie wykonane z paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej, wytrzymałej  na rozerwanie, trójwarstwowej włókniny o gramaturze 51 g/m2)

1x obłożenie na stolik 100x150 cm (wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54g/m²)

5x gaziki

1x opatrunek na oko

1x osłonka plastikowa na oko

2x fartuch dla operatora XL

1x kranik Luer Lock

1x strzykawka 3ml luer lock

2x strzykawka 5ml luer lock

5x papierosy

10x strzałki spongostanowe

2x  kieliszek 80 ml

1x plaster 2,5cmx100cm

1x obłożenie na stolik Mayo 80x140 cm

Tak.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie składu zestawów w pakiecie nr 4 pozycje nr 1 i 2.

Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycje nr 1 i 2 obłożenie okulistyczne wykonane z paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej, wytrzymałej  na rozerwanie, trójwarstwowej włókniny o gramaturze 51 g/m2?

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycje nr 1 i 2 obłożenie stołu wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 54g/m²?

Tak.