Zadanie nr 13

Pozycja nr 1 Dotorebkowy pierścień

Czy dopuszczą Państwo pierścień napinający, kształt okręgu, fabrycznie umieszczony w injektorze z zewnętrzna  blokadą tłoka, wielkość 10,11,12mm z odpowiednio ukształtowanymi oczkami aby ułatwić implantacje oraz zmniejszyć niebezpieczeństwo wybrzuszenia torebki tylnej z poszerzeniem uszkodzenia obwódki rzęskowej ? 
Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

Pozycja nr 6 Hyaluronidase i Pozycja nr 7 Indocyanine Green

W związku ze sprowadzaniem Hyaluronidase i Indocyanine Green na wniosek na import docelowy, prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni. 
Tak.

Pozycja 18 Trypan blue

Czy Zamawiający dopuści barwnik 0,5%-1,5mlx6fiol. ? 
Nie.

Pytanie dotyczące punktu 6 SIWZ podpunkt 6.5

Rozumiemy, że do asortymentu sprowadzanego w ramach importu docelowego nie będą wymagane dokumenty zamieszczone w tym podpunkcie ? 
Tak, nie będą wymagane.