Sygn. USK/DZP/PN-269/2018	                                                   			Wrocław, 2018-11-16

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego stentgraftów dla PCCE- wyczerpanie asortymentu; nr sprawy: USK/DZP/PN-269/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

## Pakiet nr 2 - Stentgraft z otworkami/ rękawkami i otworkami/ rękawkami również w wersji TB

- Czy Zamawiający dopuści stentgraft fenestrowany o poniższych parametrach:

- zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym

- średnica proksymalnego pierścienia stentgraftu 21-34 mm

- długość rozwidlonego trzonu 55 - 110 mm + odnogi biodrowe implantowane niezalezienie (od 60-140 mm z możliwością dalszego przedłużenia)

- średnica otworu nielimitowana 5-10 mm

- pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tętniakiem w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej – liczba otworów zabezpieczających odejście tętnic trzewnych zgodna z poszczególnymi wymogami (ilość otworów bez ograniczeń – od 1 - 4 otworów.)

- projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi

- system wprowadzający posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda One- Look i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację

system posiada nielimitowaną możliwość dokonywania repozycji podczas rozprężania rozwidlonego trzonu i kaniulowania fenestracji. Możliwość kaniulacji fenestracji z dostępu ramiennego. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych