DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-314/2018 Wrocław, dnia 25.10.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-314/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Pakiet 14 pulsoksymetr

- Czy zamawiający wymaga aby pomiar saturacji był wykonywany w technologii eliminacji artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej – tzw. SET? Czy zamawiający oczekuje aby indeks perfuzji był mierzony w czasie rzeczywistym, a wynik przedstawiany numerycznie, z zakresem  pomiaru Indeksu od 0,02 ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

- Prosimy jednocześnie Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o poniższych parametrach technicznych. Pozwoli to na złożenie atrakcyjnej oferty cenowej

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu pulsoksymetru firmy MASIMO RAD97 o poniższych parametrach:

| 1 | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo. |
| --- | --- |
| 2 | Technologia saturacji Masimo Masimo SET – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej |
| 3 | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, |
| 4 | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość |
| 5 | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do 7 godzin ciągłego monitorowania, ładowanie baterii 3 godziny |
| 6 | Waga 1,36kg |
| 7 | Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm |
| 8 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |
| 9 | Zakres pomiaru saturacji 0-100% |
| 10 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry |
| 11 | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę |
| 12 | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm |
| 13 | Ciągły tryb monitorowania parametrów |
| 14 | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu |
| 15 | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków |
| 16 | Widoczne ikony, kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowle ikona fioletowa |
| 17 | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB |
| 18 | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego |
| 19 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie |
| 20 | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów |
| 21 | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie |
| 22 | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora |
| 23 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika |
| 24 | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora |
| 25 | Możliwość regulacji głośności alarmu |
| 26 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu |
| 27 | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund |
| 28 | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy |
| 29 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% |
| 30 | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD |

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

- Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust 5 i 6 zapisów na następujące: „Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji wymienionego/ uszkodzonego podzespołu/ elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.”

Usługi gwarancyjne są wykonywane w ramach ceny zaoferowanego urządzenia, więc trudno jest oszacować, czy wykonana akurat naprawa wynosi 40% wartości urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o zmianę §8 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Zapisy umowy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części umowy. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

Odpowiedź: Zapisy umowy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź: Zapisy umowy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego i tym samym o usunięcie § 11 ust 6.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 13 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym)

Odpowiedź: Zapisy umowy dotyczące kar umownych pozostają bez zmian.

dotyczy: Dostawa aparatu EKG (1szt.)

nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-314/2018

– pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat EKG bez funkcji ochrony kardiostymulatora?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

dotyczy: Dostawa pulsoksymetru (1szt.)

nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-314/2018

– pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr z zakresem pomiaru tętna 30-250 ud/min.?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych