Sygn. USK/DZP/PN-289/2018	                                                   			                    Wrocław, 2018-11-21

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – przetarg roczny ; USK/DZP/PN-289/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 14a pozycja 1

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez odcinka niekarbowanego.

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy Pakietu nr 14a pozycja 3

- Prosimy o dopuszczenie protezy o długości 30 cm dla średnicy 36 mm.

Odpowiedź :

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych