Sygn. USK/DZP/PN-289/2018	                                                   			                    Wrocław, 2018-11-21

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – przetarg roczny ; USK/DZP/PN-289/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Pakiet 14, pozycja 3:

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie protezy o szerokości od 18 do 34 mm i 38 mm z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź :

Brak zgody

- Pakiet 15a

Zamawiający nie określił długości protezy, prosimy o uszczegółowienie wymagania .

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenażu o pojemności całkowitej 2100 ml ( 1050 i 950ml), z bezigłowymi portami uszczelniającymi, kompaktowy, 3-komorowy, z podwójną komorą kolekcyjną i wodnym regulatorem ssania. Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20cm H2O. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Wbudowany monitor przecieku powietrza z podziałką od  1 do 5, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź :

Nie

- Pakiet 39

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w wymaganiu 30 dni minimalnego użycia oksygenatora? Producent dopuszcza maksymalny czas pracy urządzenia 14 dni dla aparatu Rotaflow. 30 dniowy termin dotyczy oksygenatora dla urządzenia Cardiohelp.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ ; 10 dni

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych