Sygn. USK/DZP/PN-327/2018	                                                                                                                Wrocław, 2018-11-19

Dotyczy:

Dostawy szwów chirurgicznych - wyczerpanie

USK/DZP/PN-327/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet Nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły  prostej odwrotnie tnącej wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia o długości 60mm z nitką o długości 70cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 1, pozycja 3 – 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 1, pozycja 4, 5, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 1, pozycja 5-9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej z tnącym końcem wzmocnionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia o długości 30mm z nitką o długości 75cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm lub 5 x 70cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 6,4mm 3/8 koła szpatuła z nitką o długości 30cm?

AD:Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni, jednoskładnikowe (kwas poliglikolowy)?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm lub 5 x 70cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 4, pozycja 5, 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

AD: Zgoda

Pakiet Nr 4, pozycja 8, 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 4, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

AD: Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 4, pozycja 12 – 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 4, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

AD: Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 4, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

AD: Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 4, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

AD:  Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 4, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

AD: Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 4, pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej 2 x 6,4mm szpatuły z nitką o długości 45cm?

AD:Brak pozycji

Pakiet Nr 8, pozycja 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 250cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 8, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

AD: Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 8, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia o długości 26mm?

AD: Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 8, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia o długości 17mm lub 26mm?

AD: Zgoda na 17mm

Pakiet Nr 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła z nitką o długości 75cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 10, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 10, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

AD: Zgodnie z SIWZ

Pakiet Nr 12, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy – 20%?

AD: Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych