DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-374/2018 Wrocław, dnia 03.12.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – powtórzenie nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-374/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania

Pakiet nr 11 - Fotel do podawania cytostatyków – szt. 6

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin wykonania zamówienia

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków bez regulacji wysokości siedziska?

Odp. Zamawiający dopuści również

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie 00 do 760?

Odp. Zamawiający dopuści również

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z regulacją kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie 00 do -450?

Odp. Zamawiający dopuści również

5.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków bez osłony    z tworzywa ABS?

Odp. Zgodnie z SIWZ

6.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o całkowitej szerokości 900mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

7.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków                              o szerokości siedziska 600mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z regulacją podnóżka w zakresie 165mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

Punkt 2,7,8,9

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznymi regulacjami za pomocą sterowań w barierkach bocznych i panelu centralnego? Pilot ulega zniszczeniu znacznie szybciej

Odp. Zgodnie z SIWZ

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1950x850 mm, nieznacznie różniące się od wymaganego?

Odp. Zamawiający dopuści również

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści regulację w zakresie 0-34°, nieznacznie różniące się od wymaganego?

Odp. Zamawiający dopuści również

Punkt 11

- Czy Zamawiający dopuści funkcje autoregresji w części udowej 85 mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

Punkt 12

- Czy Zamawiający dopuści koła antystatyczne o średnicy 150 mm ?

Odp. Zamawiający dopuści również

Punkt 17

- Czy Zamawiający dopuści szczyty z systemem samoblokującym zamiast dźwigni?

Odp. Zamawiający dopuści również

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści dwie podwójne nowocześniejsze barierki boczne tworzywowe, zamiast metalowych składających się z 4 profili ?

Odp. Zamawiający dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych