DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-374/2018 Wrocław, dnia 04.12.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku – powtórzenie nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-374/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania

Dotyczy :   8. Łóżko szpitalne z materacem – szt. 9

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na podwójnych ramionach wznoszących, podpierających leże w 8 pkt?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi lamelami?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy z uwagi na konieczność wykonywania skutecznej i pełnej dezynfekcji łóżko ma posiadać lamele odejmowalne z leża?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej 2180mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70o oraz segmentu uda w zakresie 0-35o?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łózko z autoregresją części plecowej 100mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta oraz wygodę pracy personelu będzie wymagał aby łóżko posiadało centralnie blokowane koła za pomocą dźwigni z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady kół?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łózko z funkcją przedłużenia leża o 150mm, realizowaną stopniowo za pomocą blokad?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy z uwagi za komfort pracy personelu łóżko ma posiadać funkcję przedłużania leża poprzez automatycznie zatrzaskujące się blokady na żądanej długości? Śrubowe zaciski powodują uszkodzenie powłoki lakierniczej, co w skutkach prowadzi do wystąpienia ognisk korozji.

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści łózko z barierkami bocznymi składającymi się z trzech poziomych poprzeczek?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy z uwagi na komfort pracy personelu, ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów kręgosłupa łóżko ma posiadać blokadę zwalniającą możliwość opuszczenie barierki w górnej poprzeczce, na wysokości ręki stojącego personelu, dzięki czemu nie ma potrzeby pochylania się pod leże w celu zwolnienia blokady?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu na łóżku, łóżko ma być wyposażone w akumulator wraz z wskaźnikiem jego naładowania?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Fotel  do podawania cytostatyków – szt. 6

- Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu pleców do 65o?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu nóg w zakresie 0 do -30 stopni oraz z regulacją segmentu siedziska w zakresie od 5 do 25o?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy w rozumieniu pkt 8 fotel ma posiadać możliwość ustawienia pozycji do reanimacji za pomocą jednego przycisku na pilocie przewodowym, służącym do regulacji opisanych w pkt 2?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Dotyczy pkt 12. Czy Zamawiający będzie wymagał aby regulacja oparcia stóp odbywała się po zwolnieniu dźwigni umieszczonej pod siedziskiem, zwalanijącej blokadę sprężyny regulojącej położenie oparcia stóp?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiajacy dopuści fotel o całkowitej szerokości 905mm oraz szerokości siedziska 530mm?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy z uwagi na ograniczenie rozwoju drobnoustrojów fotel ma posiadać podstawę pozbawioną siłowników i pzewodów, a zatem bez tworzywowej osłony dzięki czemu możliwa jest pełna i szybka dezynfekcja bez konieczności demontażu jakiegokolwiek elementu?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiajacy będzie wymagał aby leze fotela było oparte na pojedynczej kolumnie z wbudowanym wewnetrz siłownikiem elektrycznym do regulacji wysokości?

Odp. Zamawiający dopuści również

Dotyczy: zapisów SIWZ

- Czy z uwagi na fakt, że katalogi, prospekty producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuści również

Pakiet 11, Fotel do podawania cytostatyków

- Czy Zamawiający w pkt. 2 – regulacja wysokości siedzenia oraz w poz. 6 opisu – segment siedziska stały, które się wzajemnie wykluczają potwierdzi, że można zaoferować fotel ze stałą wysokością ?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści fotel  z regulacją 0 stopni do 75 stopni ?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści fotel  z regulacją 0 stopni do – 35 stopni, która jest wystarczająca dla tego typu rozwiązań ?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści fotel  bez osłon z tworzywa ABS ?

Odp. Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści fotel  długości 2150 mm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuści również

Pyt. 1

Czy w rozumieniu opisu  (pakiet 8 - łóżko szpitalne z materacem - 9szt) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o parametrach lepszych lub równych opisanych poniżej:

Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. Konstrukcja oparta na ramionach wznośnych. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli, czterosegmentowe leże wypełnione stalowymi panelami. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego elementu. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Segmenty leża zaokrąglone. Regulacje elektryczne łóżka dokonywane za pomocą siłowników elektromechanicznych:

- wysokość 360-700 mm

- Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 75 stopni

- Kąt uniesienia segmentu oparcia nóg 40 stopni

Wymiary leża: 192x83 cm

Łóżko regulowane elektrycznie o wymiarach: 2170x970 mm. Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych przy użyciu przewodowego pilota: zmiana wysokości leża, kąta uniesienia segmentu pleców, kąta uniesienia segmentu ud, autokontur segmentu oparcia pleców i ud. Pilot z podświetlanymi przyciskami.

Szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, stanowiące jednolity odlew. Listwy odbojowe umieszczone w każdym narożniku łóżka. Barierki boczne, pojedyncze, po obu stronach łóżka, chroniące pacjenta na ¾ długości leża, wykonane ze stopu aluminium. Możliwość demontażu barierek bocznych w razie awarii za pomocą prostych narzędzi bez potrzeby usuwania pacjenta z łóżka. Barierki składane poniżej poziomu materaca, zabezpieczone konstrukcyjnie przed przytrzaśnięciem palców. Barierki boczne, posiadające bezpieczny dwustopniowy mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe ich opuszczenie przez pacjenta. Zatrzaśnięcie barierek wyraźnie sygnalizowane kliknięciem. Zwalnianie barierek za pomocą wyraźnie zaznaczonego elementu, umieszczonego w górnej części barierki. Koła antystatyczne, blokowane indywidualnie o średnicy 125 mm.Łóżko dodatkowo wyposażone w:  uchwyty na worki urologiczne, stojak kroplówki z możliwością montażu w każdym rogu łóżka, dwie tuleje na wysięgnik ręki umieszczone od strony głowy pacjenta. Dopuszczalne obciążenie robocze: 250 kg.

Odp. Zamawiający dopuści również

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 10 cm?

Odp. Zamawiający dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych