`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Sygn. USK/DZP/PN-353/2018	                                                   	   		  Wrocław, dnia 2019-04-05.

Do wszystkich Wykonawców V

# Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – przetarg roczny

dla:

| Lp. | Numer pozycji | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet 2 | 213 030,00 |
|  | Pakiet 3 | 25 228,80 |
|  | Pakiet 4 | 29 052,00 |
|  | Pakiet 5 | 78 246,00 |
|  | Pakiet 6 | 63 763,20 |

oferta firmy:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00- 633  Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę i spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych zadań.

Punktacja przyznana firmie:

| Numer oferty | Nazwa firmy | Numer zadania | Wartość brutto | Termin dostawy dni | Liczba punktów w kryterium cena | Liczba punktów w kryterium termin dostawy | Suma punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00- 633 Warszawa c Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00- 633 Warszawa | Pakiet 2 | 213 030,00 | 3 dni | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Pakiet 3 | 25 228,80 | 3 dni | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Pakiet 4 | 29 052,00 | 3 dni | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Pakiet 5 | 78 246,00 | 3 dni | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Pakiet 6 | 63 763,20 | 3 dni | 60,00 | 40,00 | 100,00 |

| Lp. | Numer pozycji | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 25 | 4 644,00 |

oferta firmy:

COVIMED Sp. z o.o.

Ul. Przelot 10

04-622 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą, niepodlagejącą odrzuceniu ofertę i spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych zadań.

Punktacja przyznana firmie:

| Numer oferty | Nazwa firmy | Numer zadania | Wartość brutto | Termin dostawy dni | Liczba punktów w kryterium cena | Liczba punktów w kryterium termin dostawy | Suma punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | COVIMED Sp. z o.o. Ul. Przelot 10 04-622 Warszawa | Pakiet nr 25 | 4 644,00 | 3 dni | 60,00 | 40,00 | 100,00 |

Oferty odrzucone:  TAK

Wykonawcy wykluczeni: BRAK

1.Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 25,26 Wykonawcy SUN-MED. s.c ul. Franciszkańska

104/112 , 91-845 Łódź

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1  w zakresie pozycji 1 pakietu 26 określił następujące parametry: klips w kolorze liliowym, katalog podaje: fioletowy ,trójkątnego przekroju klipsa, wewnętrzna strona ramion klipsa            wypukła, romboidalna; wysokość klipsa otwartego: 4,1mm ,wysokość klipsa zamkniętego: 4,7mm ,szerokość klipsa otwartego: 4,6mm przedstawiona karta katalogowa nie dokumentuje w żaden sposób wymaganych  parametrów klipsów.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1  w zakresie pozycji 2 pakietu 26 określił następujące          parametry: trójkątnego przekroju klipsa ,wewnętrzna strona ramion klipsa wypukła, romboidalna w kształcie ściętej piramidy;              wysokość klipsa otwartego: 4,8mm,wysokość klipsa zamkniętego: 5,6mm,szerokość klipsa otwartego: 5,8mm.

Załączona karta katalogowa w żaden sposób nie dokumentuje spełnienia określonych przez zamawiającego wymogów. (Kolor liliowy nie jest równoważny z fioletowym.)

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu 25:

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   dopuścił  na zapytanie wykonawcy klipsy równoważne.

Klips równoważny winien być wykonany z tego samego materiału, posiadać dokładnie tą samą charakterystykę oraz spełniać te same funkcje co pierwowzór. W tym przypadku klips w zakresie charakterystyki powinien posiadać ten sam wymiar, przekrój, wewnętrzną powierzchnię ramion. Winien to być przekrój trójkątny klipsa, romboidalna, wypukła (kształt ściętej piramidy) powierzchnia                    wewnętrznych ramion klipsa oraz posiadać następujące wymiary: wysokość klipsa otwartego: 7,8mm,wysokość klipsa zamkniętego: 9mm, szerokość klipsa otwartego: 8,8mm

Załączona karta katalogowa w żaden sposób nie dokumentuje spełnienia określonych przez zamawiającego wymogów.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2.  Zamawiający  odrzuca ofertę w pakiecie nr 2,3, 4,5  Wykonawcy  JOHSON & JOHNSON Poland Sp. z o. o. ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   - w pakiecie 2 wymagał pięć  rozmiarów staplerów okrężnych: 21,25,28,31,33.

Wykonawca został dopuszczony odpowiednio w zakresie 21,25,29,33 ale zaoferowała tylko 4 rozmiary, gdzie brakuje jednego z najczęściej stosowanych w procedurach kolorektalnych  - staplera okrężnego 31mm.

- brak w formularzu cenowym  staplerów okrężnych w rozmiarze XL

-wymagana była łamana główka po oddaniu strzału – Wykonawca nie zaoferował łamanej główki po oddaniu strzału  i nie zadał w przewidzianym na zadawanie pytań terminie żadnych pytań dotyczących rezygnacji Zamawiającego z tego rozwiązania. W przypadku pacjentów onkologicznych, gdzie tkanka jest zmieniona i osłabiona chorobowo, świeżo powstałe zespolenie jest szczególnie narażone na rozerwanie, stąd wymogiem jest łamana główka po oddaniu strzału, dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania             staplera przez nowo utworzone zespolenie.

-wymagane są  zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W terminie przewidzianym na zadawanie pytań żaden Wykonawca nie zadał pytania o dopuszczenie innego rozwiązania jak np.  Z drutu okrągłego,  a taki znajduje się w oferowanych przez Wykonawcę staplerach okrężnych.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu nr 3

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   w pakiecie 3  omyłkowo udzielił pozytywnej odpowiedzi na zaoferowanie staplera linowego z nożem 57mm,gdzie wymogiem były staplery liniowe bez noża 45mm (poz.1) oraz kompatybilne ładunki (poz.2). Staplery tnąco-szyjące znajdują się w pakietach 5 i 6.

Dodatkowo wymagana była  zszywka wykonana z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W dniu 03.01 Zamawiający udzielił negatywnej odpowiedzi na zadane pytanie o dopuszczenie innego rozwiązania tj. ze zszywkami obłymi,  a taki znajduje się w oferowanych przez firmę Johnson staplerach.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu nr 4

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   - w pakiecie 4  wymagał w poz.1 i 2  zszywki wykonanej z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W dniu 03.01 Zamawiający udzielił negatywnej odpowiedzi na zadane pytanie o dopuszczenie innego rozwiązania tj. ze zszywkami obłymi,  a takie znajdują się w oferowanych przez Wykonawcę staplerach.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu nr 5

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   -w pakiecie 5  wymagał staplerów w trzech rozmiarach a Wykonawca zaoferował tylko staplery wyposażone w ładunki  niebieski i zielone (brak ładunku naczyniowego 2,5mm)                     Zamawiający wymagał w poz.1 i 2  zszywki wykonanej z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W terminie przewidzianym na zadawanie pytań  Wykonawca nie zadał pytania o dopuszczenie innego rozwiązania jak np.  z drutu okrągłego,  a taki znajduje się w oferowanych przez Wykonawcę staplerach.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu nr 6

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   w pakiecie 6  wymagał w poz.1 i 2  zszywki wykonanej z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W terminie przewidzianym na zadawanie pytań  Wykonawca nie zadał pytania o dopuszczenie innego rozwiązania jak np.  z drutu okrągłego,  a taki znajduje się w oferowanych przez Wykonawcę staplerach.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

3. Zamawiający  odrzuca ofertę w pakiecie nr 2,5,6   Wykonawcy Beryl MED LTD London W 1 & 7PPL Wielka Brytania

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   - w pakiecie 2  w formularzu cenowym brak staplerów okrężnych w rozmiarze XL

-wymagana była łamana główka po oddaniu strzału – firma Beryl nie zaoferowała łamanej główki po oddaniu strzału  i nie zadała w przewidzianym na zadawanie pytań terminie żadnych pytań dotyczących rezygnacji Zamawiającego z tego rozwiązania. W przypadku pacjentów onkologicznych , gdzie tkanka jest zmieniona i osłabiona chorobowo , świeżo powstałe zespolenie jest szczególnie narażone na rozerwanie, stąd wymogiem jest łamana główka po oddaniu strzału, dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie.

-wymagane są  zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W terminie przewidzianym na zadawanie pytań żaden Wykonawca nie zadał pytania o dopuszczenie innego rozwiązania jak np.  z drutu okrągłego,  a taki znajduje się w oferowanych przez Wykonawcę staplerach okrężnych.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu nr 5

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   -  w pakiecie 5   wymagał staplerów w trzech rozmiarach a Wykonawca zaoferował tylko staplery wyposażone w ładunki do tk. Standardowej i grubej (brak ładunku naczyniowego 2,5mm)                                                       Zamawiający wymagał w poz.1 i 2  zszywki wykonanej z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W terminie przewidzianym na zadawanie pytań  Wykonawca nie zadał pytania o dopuszczenie innego rozwiązania jak np.  z drutu okrągłego,  a taki znajduje się w oferowanych przez Wykonawcę staplerach.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w zakresie pakietu nr 6

uzasadnienie faktyczne : Zamawiający w Formularzu cenowym –Zał. nr 1   w pakiecie 6   wymagał w poz.1 i 2  zszywki wykonanej z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W terminie przewidzianym na zadawanie pytań  Wykonawca nie zadał pytania o dopuszczenie innego rozwiązania jak np.  z drutu okrągłego,  a taki znajduje się w oferowanych przez firmę Wykonawcy.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie ustawowym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1.

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne na ww. postępowanie przetargowe, UMOWA ZOSTANIE PODPISANA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58 we Wrocławiu.

Wynik dostępny na stronie:  www.usk.wroc.pl

,,Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych