Sygn. USK/DZP/PN-351/2018	                                                       Wrocław, 2019-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; USK/DZP/PN-351/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw bardzo zbliżony do wymaganego, z drobnymi różnicami:
- serwetą dolną samoprzylepną o wymiarze 170x180cm
- taśmą samoprzylepną 9x50cm
- serwetkami o wymiarze 20x40cm
- serwety operacyjne (pozycje 1-3) trójwarstwowe o gramaturze 73g/m2 (17g/m2 włóknina polipropylenowa, folia 25 mikronów i folia 24g/m2, włóknina wiskozowa 28g/m2) o odporności na rozerwanie na sucho 108kPa we wszystkich strefach, odporności na rozerwanie na mokro  100kPa we wszystkich strefach.
- stolik mayo wykonany z folii 50 mikronów, w części krytycznej wzmocniony włókniną 24g/m2 o wymiarach 145x80cm z warstwą chłonną 85x76cm.
Różnice te nie wpływają na wartość użytkową produktu.
Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym miska ma pojemność 500ml, a pozostałe elementy zestawu nie są w niej ułożone, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się.

Pakiet 6 poz. 6

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw porodowy z drobnymi różnicami:
- Serwetą dla rodzącej w kształcie samoprzylepnej kieszeni do zbiórki płynów o wymiarze 113x90cm o gramaturze 56g/m2 
- serwetach dla noworodka o wymiarze 80x60cm
- serwach brzusznych gazowych wykonanych z gazy wstępnie pranej
- serwety owinięcia 150x90cm o gramaturze 56g/m2
Reszta parametrów zgodnie z SIWZ

ODPOWIEDŹ: dopuszcza się

Pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby serweta główna posiadała zintegrowany worek do zbiórki płynów?

ODPOWIEDŹ: tak, wymaga.

Pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby serweta główna wykonana była z laminatu włókninowo-foliowego o minimalnej gramaturze 56g/, co zdecydowanie zwiększa nieprzemakalność serwety?

ODPOWIEDŹ: dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- Serweta główna do cesarskiego cięcia z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze 56g/m2 z workiem do zbiórki płynów z otworem 35x32cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem o rozmiarze 320x180cm,
- fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze 35g/m2, w częściach krytycznych 75g/m2 rozmiar XL, zgodny z normą PN EN 13795 1-3, wzmocnienia wykonane z PP/PE, odporność na przenikanie cieczy w częściach krytycznych 204cm H20. Złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rękawy szyte techniką ultradźwiękową zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. Indywidualne oznakowanie rozmiaru, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem   - 2szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze 35g/m2, w częściach krytycznych 75g/m2 rozmiar L, zgodny z normą PN EN 13795 1-3, wzmocnienia wykonane z PP/PE, odporność na przenikanie cieczy w częściach krytycznych 204cm H20. Złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, rękawy szyte techniką ultradźwiękową zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych. Indywidualne oznakowanie rozmiaru, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem - 1szt. 
- Obłożenie stolika Mayo o wymiarach 145x80cm o grubości 0,05mm, w części krytycznej pokryty włókniną 24g/m2 o wymiarach 85x76cm
- Serwety dla noworodka o wymiarze 80x60cm i gramaturze 50g/m2 - 3szt.
- Serwety na stolik instrumentariuszki 190x150cm z warstwą chłonną o wymiarze 190x66cm bez przylepca w części centralnej, stanowiąca owinięcie zestawu.

ODPOWIEDŹ: dopuszcza

Pakiet 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw porodowy z drobnymi różnicami:
- Serwetą dla rodzącej w kształcie samoprzylepnej kieszeni do zbiórki płynów o wymiarze 113x90cm o gramaturze 56g/m2 
- serwetach dla noworodka o wymiarze 80x60cm
- serwach brzusznych gazowych wykonanych z gazy wstępnie pranej
- serwety owinięcia 150x90cm o gramaturze 56g/m2
- nożyczek do cięcia pępowiny 10,5cm
- nożyczek do nacięcia krocza 18cm
- czapeczki dla noworodka białej, bawełnianej
- kocyka flanelowego 80x75cm
Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: dopuszcza

Pakiet 6 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści  sterylny zestaw dla noworodka o składzie:
- serwetki dla noworodka 80x60cm o gramaturze 40g/m2  - 2szt
- kocyk dla noworodka flanelowy 160x75cm
- czapeczka dla noworodka biała, bawełniana,
- Podkład wysokochłonny o wymiarach 60x60cm z warstwą chłonną w postaci pulpy celulozowej, strona foliowa podkładu o strukturze antypoślizgowej,

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „w wysokości 0,01%” zostało zastąpione wyrażeniem „w wysokości wynikającej z ustawy”?

Art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek, w tym także zmniejszenia stawki odsetek. Jeżeli przepis § 7 ust. 2 wzoru umowy nie zostanie zmodyfikowany, to przepis ten będzie nieważny z mocy art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

- Jakie konkretnie przypadki będą uważane za wykonywanie przedmiotu umowy „w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem” w rozumieniu § 11 ust. 6 wzoru umowy? O jakie normy i inne warunki chodzi w § 11 ust. 6  wzoru umowy?

Aktualna treść § 11 ust. 6 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

- Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 10 ust. 7 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych