Sygn. USK/DZP/PN-351/2018	                                                       Wrocław, 2019-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych; USK/DZP/PN-351/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych ze wzmocnieniami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)
w części przedniej fartucha 42 g/m2 i na rękawach 40,5 g/m2? Fartuchy w kolorze turkusowym, dostępne w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych 
z włókniny SMMS, ze wzmocnieniami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) w części przedniej fartucha 42 g/m2 i na rękawach 40,5 g/m2? Wzmocnienia połączone z materiałem bazowym klejem topliwym. Poziom pylenia 2,4 log. Oznakowanie rozmiaru  
w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuchy 
w kolorze turkusowym, dostępne w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 175 x 180 cm?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 5

Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm, wykonanej 
z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, wykonanej

z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 cm, wykonanej z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 
o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 cm, wykonanej z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 
o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Pakiet nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem 8 cm, wykonanej z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 
o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Pakiet nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 38 x 45 cm, wykonanej

z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,2 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Pakiet nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 35 x 50 cm, wykonanej

z laminatu składającego się z folii PE i wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 99 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Pakiet nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm, wykonanej 
z laminatu  dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca na stolik Mayo, wykonanego z folii polietylenowej o grubości 45 mikrometrów, obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze 30 g/m2? Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 74 g/m2.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca na stolik Mayo, wykonanego z folii polietylenowej, wzmocnienie wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura serwety w obszarze wzmocnionym  65 g/m2?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety dla noworodka w rozmiarze 90 cm x 100 cm, wykonanej z włókniny bawełnopodobnej Spunlace? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: tak

Pytanie 17

Pakiet nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwetek wykonanych ze wzmacnianej włókniny celulozowej, pakowanych a’2 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony wykonany 
z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet, polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej powyżej 115 kPa, w strefie pozakrytycznej powyżej 83 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej powyżej 88 kPa.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony wykonany

z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho i na mokro powyżej wymaganych w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm

1 serweta do litotomii 175/260 x 210  cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, 
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Pakiet nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu brzuszno- kroczowego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna 
o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Zdolność absorpcji 370%, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/ sucho 270/ 250 kPa. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

ODPOWIEDŹ: tak

Pytanie 22

Pakiet nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, 
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporność na penetrację płynów 125 cm H2O. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny, posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 23

Pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony wykonany

z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, 
z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych

2 fartuchy XL pakowane osobno

1 fartuch L pakowany osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2.

Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, ze wzmocnieniami wykonanymi 
z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) w części przedniej fartucha 42 g/m2 i na rękawach 40,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 123 cm H2O- przód, 194 cm H2O- rękawy.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Pakiet nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony wykonany

z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi,

z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 25

Pakiet nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do angiografii w następującym składzie:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego ( włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 126 g/m2.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Pakiet nr 6 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu TUR w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 70 x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5 x 20/24 cm

1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną,  
ze zintegrowaną torbą na płyny z  sitem i lejkiem odprowadzającym płyny,  bezlateksowa osłona na palec

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny, posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych