## Arkusz1
Załącznik 1a
PAKIET 12 - Wykonanie przeglądów okresowych lamp operacyjnych prod. Drager w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Zestaw lamp operacyjnych z systemem obrazowania | Polaris | 100000006031+100000008760+1103056.011 | Ponadreg. Centrum Chir. Endowaskularnej | 2011 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Lampa operacyjna | Polaris 550 DC (G99188-05) | 100000006031
| Lampa operacyjna | Polaris 700 DC (G99183-05) | 100000008760
| Kamera centralna | Polaris PAL | 1103056.011 PAL
| Ramię spreżynujące lampy | Polaris 500 | 01112410113014
| Ramię spreżynujące lampy | Polaris 700 | 01114010119283
| Zalilacz | Polaris 500/700 | ASBL 0117
2 | Lampa operacyjna | Sola 500 | ASAN-0007 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Lampa operacyjna | Sola 500 | ASAN-0008 | Pracownia Hemodynamiki | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
4 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASAN-0011 | Blok Porodowy | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
5 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASBK-0238 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
6 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASAN-0009 | Pracownia Elektrofizjologii | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
7 | Lampa operacyjna | Sola 700 DC Premium | ASAN-0013 | Pracownia Hemodynamiki | 2009 | Drager | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 19 - Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń do automatycznego ucisku klatki piersiowej różnych producentów w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej | AutoPuls | 11397R | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Zoll | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej | AutoPuls Plus | 40059 | Pracownia Hemodynamiki | 2011 | Zoll | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej | LUCAS TM | 14074180 | Pracownia Hemodynamiki | 2007 | JOLIFE AB | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 20 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatów do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii prod DORC w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii | associate 2500 6700.C | 201151779 + 0967 + 00298 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 | DORC | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kroplówka automatyczna | - | 0967 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Sterownik nożny | - | 00298 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii | associate 2500 6700.C | 200751455 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2007 | DORC | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kompresor | Silent Blue | 000709454 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Kroplówka automatyczna | - | 0756 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Sterownik nożny | - | 1.0892 |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| Źródło światła | Xenon Brightstar | 200883456 (200783408) |  |  |  |  | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 21 - Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do fakoemulsyfikacji oraz lasera okulistycznego prod. Alcon w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Częst. przeglądu | Częstotliwość. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat do fakoemulsyfikacji | Infiniti Vision System | 0802331001X + 7307X + 9501X + 8710X1 + 1105X | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2008 | Alcon | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Laser okulistyczny | PurePoint | 1203028101X | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2012 | Alcon | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 33- Wykonanie przegląów okresowych aparatów EEG prod. Elmiko w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat EEG | Digi Track typ DT-2004 | 20410228 | Oddz.Klin. Neonatologiczny z Oddz. ITN | 2004 | ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Aparat EEG | Digi Track typ DT-2004 | 20404206 | Przykl. Porad. Neurologiczna | 2004 | ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 34- Wykonanie przegląów okresowych aparatów EEG prod. Nicolet Biomedica w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Aparat EEG | NicoletOne nEEG | OJ080547 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | Nicolet Biomedical Inc., USA | 12 mies. | 2019-03-12
2 | Aparat EEG | NicoletOne vEEG | PN080371 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | Nicolet Biomedical Inc., USA | 12 mies. | 2019-03-12
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 35- Wykonanie przegląów okresowych zestawu do badań izokinetycznych prod. Biodex Medical w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Zestaw do badań izokinetycznych | 835-210 | SN: 12002684 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2008 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Platforma balansowa | Balance System SD | 9081389 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
3 | Bieżnia do nauki chodu | GT2 | 1002718 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2010 | Biodex Medical (USA) | 12 mies. | 2019-04-16
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 36- Wykonanie przegląów okresowych wstrzykiwaczy kontrastu prod. Liebel w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Wstrzykiwacz kontrastu | Angiomat Illumena | CI0810C013 | Blok Op. Chirurgii Naczyniowej | 2010 | Liebel-flarsheim | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Wstrzykiwacz kontrastu | Angiomat Illumena | CI0209C063 | Ponadreg. Centrum Chir. Endowaskularnej | 2010 | Liebel-flarsheim | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 37- Wykonanie przegląów okresowych wstrzykiwaczy kontrastu prod. Bracco w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Wstrzykiwacz kontrastu | CT Express 4D | R0013088-1014 | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2014 | Bracco Injeneering | 12 mies. | 2019-04-19
2 | Wstrzykiwacz kontrastu | CT Express 4D | R0013087-1014 | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2014 | Bracco Injeneering | 12 mies. | 2019-04-19
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 42- Wykonanie przegląów okresowych lasera do stymulacji Neurolas w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser do stymulacji potencjałów wywołanych | Neurolas | NL8AS101A (NL-0812-01) | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2008 | El.En. S.p.A. | 12 mies. | 2019-03-12
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 43- Wykonanie przegląów okresowych lasera holomowego w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser holmowy | Stonelight HPS | TGM08 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2006 | Laseroscope (USA) | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 44- Wykonanie przegląów okresowych laserów okulistycznych prod. ARC Laser w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | Classic KTP 532nm | 701626 | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2014 | ARC Laser | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
2 | Laser okulistyczny | FOX 810nm | 601594-AAA | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2009 | ARC Laser | 12 mies. | 2018-10-23
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 45- Wykonanie przegląów okresowych lasera okulistycznego IRIDEX w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | IRIDEX OcuLight GL | GL13373B | Poradnia Przykl. Okulistyczna | 1999 | Iris Medical | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 46- Wykonanie przegląów okresowych lasera okulistycznego SLT Solutis w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | SLT Solutis | 5703039 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | 2012 | Quantel Medical | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 47- Wykonanie przegląów okresowych lasera okulistycznego YAG ¦Switch w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser okulistyczny | YAG Q-Switch | YAG 40 | Poradnia Przykl. Okulistyczna | 2009 | Lightmed | 12 mies. | 2019-03-14
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 48- Wykonanie przegląów okresowych lasera terapeutycznego LT1000 w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser terapeutyczny | LT 1000 | 7030051 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 1995 | Inco Laser | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 49- Wykonanie przegląów okresowych lasera urologicznego OmniPulse w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser urologiczny Holmowo:YAG-owy | OmniPulse TM MAX 80W, REF 1210-VHP | T-885/5.387.211 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2005 | Trimedyne Inc. | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA
PAKIET 50- Wykonanie przegląów okresowych lasera zielonego prod. Wolf w okresie 36 miesięcy
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Produkcji | Producent | Częst. przeglądu | Planowana data pierwszego przeglądu
1 | Laser Zielony | GREEN LIGHT TM HPS | HPS2263 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2007 | WOLF | 12 mies. | 30 dni od daty zawarcia umowy
| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  | WYKONAWCA