Sygn. USK/DZP/PN-5/2019                                                                          Wrocław, 2019-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla 
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma; USK/DZP/PN-5/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie 76 – System do małowinwazyjnej stabilizacji do kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego

Pozycja 1 (Lp. 1) –

Czy Zamawiający dopuści:

Implant TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, powierzchnia ostro ząbkowana.

Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80°

Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG,

Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu

Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°

Dwie różne długości 26 i 31 mm i dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm,

W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu

W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie  oraz pomiar przestrzeni dyskowej

Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony do implantacji małoinwazyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 86 – Systemy tytanowe do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym

Pozycja 2 (Lp. 2) – Systemów  tytanowych do pediatrycznej stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym 4.5

Czy Zamawiający dopuści:

PEDIATRYCZNY SYSTEM DO STABILIZACJI I STOPNIOWEJ KOREKCJI SKOLIOZ DZIECIĘCYCH

-Śruby przeznasadowe o cylindrycznym i samotnącym gwincie oraz stożkowym rdzeniu

-Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe,

-Gwint śruby musi zawierać część samonażynającą (dystalna-prowadząca część śruby) oraz

Korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby nasadzie trzonu, a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami.

-Długość śrub w zakresie 20 mm-60 mm ze skokiem co 5 mm

-Średnica śrub w zakresie 4,0 mm-5,5 mm co 0,5 mm oraz następnie śruby 6,5 mm

-Wieloosiowy łącznik poprzeczny dający możliwość połączenia prętów przebiegających względem siebie pod różnym kątem

-Dwa rodzaje łączników poprzecznych: dystrakcyjne i kompresyjne

-Pręty tytanowe mające heksagonalne zakończenie dla silniejszej derotacji pręta w czasie operacji o  średnicy 4,5 mm i długości 30-480 mm

-Mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem

-Możliwość płynnego połączenia zestawu o prętach o średnicy 4,5 mm z system z prętami o średnicy 6 mm przy użyciu odpowiedniego łącznika reduktora

-Możliwość elastycznego połączenia dwóch prętów 4,5 mm za pomocą konektora osiowego o dwóch różnych długościach, który umożliwia wydłużanie prętów do 60 mm podczas gdy pacjent znajduje się w fazie wzrostu

-Możliwość zastosowania wymiennie haków laminarnych, nasadowych oraz do wyrostków poprzecznych, blokowanych na pręcie przy użyciu pojedynczego blokera

-Możliwość oparcia stabilizacji na kości biodrowej przy użyciu łączników kątowych i śrub biodrowych

-Możliwość przeprowadzenia repozycji kręgozmyku przy użyciu specjalnego narzędzia umożliwiającego uchwycenie śruby oraz podciągnięcia jej do pręta i zablokowanie bezpośrednio na pręcie

-Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 41 Poz. 1

Czy zamawiający dopuści  w pakiecie 41, pozycja 1 zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu kostnego panewkowego i udowego z możliwością mieszania automatycznego przy użyciu napędu ortopedycznego (nasadka Hudson/ Modified Trinkle lub ręcznego ( zestaw zawiera uchwyt do mieszania ręcznego), wymienna końcówka aplikacyjna z możliwością śródoperacyjnej zmiany długości, możliwość zastosowania końcówek o różnych średnicach i długościach – 8 typów,  z elementem dociskowym do proksymalnej części kości udowej lub  z  zaawansowanym elementem dociskowym do kości udowej, współpraca z pistoletem o dwóch prędkościach podawania cementu, zestaw zawiera dren do podłączania pompy próżniowej automatycznej, zagwarantowanie pistoletu i pompy próżniowej automatycznej na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Tak (minimum 3 pistolety w trakcie trwania umowy).

Zadanie 41 Poz. 3

Czy zamawiający dopuści w  pakiecie 41, pozycja 3 korek dokanałowy równoważny z wymaganym SIWZ wykonany z PMMA, w średnicach 8-16mm (skalowany co 2mm); instrumentarium do aplikacji oraz przymiary średnic korka w ramach użyczenia do umowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych