Sygn. USK/DZP/PN-5/2019                                                                           Wrocław, 2019-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla 
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma; USK/DZP/PN-5/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zadanie nr 37

- Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących z częścią gwintowaną od strony ostrza o średnicy 4,0 i dł. całkowitej 120mm lub 130mm lub 150mm lub 180mm zamiast parametrów opisanych w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących z częścią gwintowaną od strony ostrza o średnicy 5,0 i dł. całkowitej 150mm lub 180mm lub 200mm zamiast parametrów opisanych w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na śr. 5,0 dł. 150 mm.

- Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących z częścią gwintowaną od strony ostrza o średnicy 6,0 i dł. całkowitej 150mm lub 180mm lub 200 lub 250mm zamiast parametrów opisanych w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na śr. 6,0 dł. 180 mm.

- Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących z częścią gwintowaną od strony ostrza o średnicy 7,0 i dł. całkowitej 150mm lub 180mm lub 200 lub 250mm zamiast parametrów opisanych w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących z częścią gwintowaną od strony ostrza o średnicy 3,0 i dł. całkowitej 80mm lub 100mm lub 120 lub 130mm lub 150mm zamiast parametrów opisanych w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych