Sygn. USK/DZP/PN-5/2019                                                           Wrocław, 2019-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla 
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma; USK/DZP/PN-5/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

ZADANIE 37

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręt 4,0 /dł.180-25 lub 125-18

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręt 6,0 /dł. 225-32

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręt 6,0 / dł.  180-32

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych