Sygn. USK/DZP/PN-5/2019                                                                          Wrocław, 2019-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla 
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma; USK/DZP/PN-5/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy: Pakiet nr 55: Materiał kościozastępczy:

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wyrazi zgodę w pakiecie nr 55 w pkt. 1 na zaoferowanie syntetycznego substytutu kostnego na bazie fosforanu wapnia (35%) oraz hydroksyapatytu (65%) w postaci granulatu, w opakowaniach o pojemności: 10, 20 i 30 cm3 oraz w pkt. 2 w postaci płynnego żelu (nanocząsteczki hydroksyapatytu 100%): 1ml oraz 5ml?

Jednocześnie prosimy o dodanie jednostki miary w postaci cm3 w kolumnach „ILOŚĆ” oraz „CENA NETTO za”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.  (1 cm3 = 1 ml ).

Dotyczy: Pakiet nr 23: Aparat Halo

Czy zamawiający w pakiecie 23 wymaga zaoferowania aparatu Halo, w którym sterylne piny do mocowania są wykonane z materiału ceramicznego, który minimalizuje ryzyko niebezpiecznych obrażeń termicznych skóry głowy podczas obrazowania MRI?

Odpowiedź:

Tak.

Dotyczy: Pakiet nr 60: Implanty do operacji rosnącego kręgosłupa

Czy zamawiający w pakiecie 60 wymaga w punkcie 1a śruby wieloosiowe, standardowe z 1 elementem blokującym, tytanowe, wielokątowe, samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, systemem mocowania pręta od góry, oparte na 1 elemencie blokującym (nakrętka typu standard oraz przesuwna); śruby o średnicy 4 -7.5mm -skok co 0,5mm o długości 20-70 mm -skok co 5 mm oraz śruby o średnicy 8 mm i długości 30-80 mm, średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt oraz w punkcie 2b - śruby uniplanarne, kaniulowane z blokerem: śruby wieloosiowe kanałowa i perforowana z 1 elementem blokującym, tytanowe, wielokątowe, samogwintujace oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, z sitowym rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby z system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym (nakrętka typu standard oraz przesuwna), śruby o średnicy 4,5-5,5 mm -skok co 0,5mm, o długości 25-70 mm -skok co 5 mm, śruby o średnicy 6 -8mm- skok co 1 mm, o długości 25-80 mm -skok co 5mm oraz śruby uniplanarne z 1 elementem blokującym, tytanowe, wielokątowe, samogwintujace oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej z system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym (nakrętka typu standard oraz przesuwna), śruby o średnicy 4-5 mm -skok co 1mm, o długości 25-60 mm -skok co 5 mm, śruby o średnicy 6 -8mm- skok co 1 mm, o długości 25-70 mm -skok co 5mm; oraz w punkcie 5e pręt kobaltowo – chromowy, gładki, o średnicy 5,50mm i długościach 300mm oraz 500 mm?

Odpowiedź:

Tak.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych