## zużywalne
załącznik nr 1
Zadanie nr 1 - Akcesoria do autoklawu typu Statim 7000 prod. SciCan
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Filtr wodny do autoklawu kasetowego Statim 7000 SciCan Gmbh | szt. | 12
2 | Filtr biologiczny do autoklawu kasetowego Statim 7000 SciCan Gmbh | szt. | 12
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 2 - Akcesoria do demineralzatora typu Meladem 40 do sterylizatora parowego typu Vacuklaw 24B prod. MELAG
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Filtr do demineralzatora Meladem 40 do sterylizatora parowego Vacuklaw 24B MELAG kpl.=2 szt. | kpl. | 12
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 3 - Akumulatory do elektrokardiografów typu 08LT prod. BTL
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zespół akumulatorów do elektrokardiografów typu 08LT prod. BTL (2 szt.) | kpl. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 4 - Akcesoria do wózków inwalidzkich typu 708D prod. Vermeiren
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Hamulec lewy do wózka inwalidzkiego typu 1006283 lub tożsamy | szt. | 5
2 | Hamulec prawy do wózka inwalidzkiego typu 1006285 lub tożsamy | szt. | 5
3 | Koło przednie do wózka inwalidzkiego 200x50 pełne | szt. | 8
4 | Rączka gumowa do wózka inwalidzkiego typu 3990041 lub tożsama | szt. | 10
5 | Rączka do wózka inwalidzkiego typu 1992600 lub tożsama | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 5 - Akcesoria do Zestawu do ergospirometrii typu Cardiovit AT-104 PC Ergospiro, prod. Schiller
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Przewód nafionowy typu Nafion Power Cube | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 6 - Akcesoria do ciśnieniomierzy i stetoskopów
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mankiet do ciśnieniomierza lekarskiego wielorazowy zapinany na rzep min. wymiary 50x14 cm, możliwość dezynfekcji 2-drenowy, bez lateksu | szt. | 20
2 | Mankiet do ciśnieniomierza lekarskiego wielorazowy zapinany na rzep min. wymiary 50x14 cm, możliwość dezynfekcji 1-drenowy, bez lateksu | szt. | 20
3 | Mankiety dziecięce do ciśnieniomierza lekarskiego wielorazowe zapinane na rzep 2-drenowe (kpl. = 3 szt.), bez lateksu | kpl. | 3
4 | Mankiety dziecięce do ciśnieniomierza lekarskiego wielorazowe zapinane na rzep 1-drenowe (kpl. = 3 szt.), bez lateksu | kpl. | 3
5 | Przewód do ciśnieniomierza, dł. min. 0,5mb | szt. | 40
6 | Zespół pompy z PCV, gruszka z 2 zaworami do ciśnieniomierza mechanicznego | szt. | 15
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 7 - Akcesoria do rejestratorów holterowskich ciśnienia typu 90207 ABPM prod. Spacelabs Healthcare
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 24-32 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, mankiet oryginalny, wymagane poświadczenie kompatybilności z rejestratorem przez producenta | szt. | 3
2 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 32-42 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, mankiet oryginalny, wymagane poświadczenie kompatybilności z rejestratorem przez producenta | szt. | 10
3 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 38-50 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, mankiet oryginalny, wymagane poświadczenie kompatybilności z rejestratorem przez producenta | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 8 - Akcesoria do aparatu do podciśnieniowej terapii ran typu Genadyne XLR8 prod. Genadyne Biotechnologies
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator Li-ION 14,8V 1400mAh wymiary max. 7,2x5,3x1,8cm | szt. | 2
2 | Zawór zewnętrzny powietrza do aparatu Genadyne XLR8 | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 9 - Filtry do regulatorów ssania typu RVTM3 prod. Technologie Medicale
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Filtry do regulatorów ssania typu RVTM3, bakteriobójcze, op=10szt. | op. | 15
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 10 - Oliwki uszne gumowe do aparatu typu Otoread Clinical prod. Interacustic
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Oliwka uszna gumowa kompatybilna z aparatem typu Otoread Clinical prod. Interacustic - 6 mm zielona | szt. | 60
2 | Oliwka uszna gumowa kompatybilna z aparatem typu Otoread Clinical prod. Interacustic - 7 mm żółta | szt. | 60
3 | Oliwka uszna gumowa kompatybilna z aparatem typu Otoread Clinical prod. Interacustic - 8 mm czerwona | szt. | 60
4 | Oliwka uszna gumowa kompatybilna z aparatem typu Otoread Clinical prod. Interacustic - 9 mm niebieska | szt. | 60
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 11 - Akcesoria do Stacji uzdatniania wody do dializ
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zestaw do pomiaru: chlor wolny i ogólny 0.02 ÷ 0.60 mg/l | szt. | 2
2 | Zestaw do pomiaru: twardości wody ogólna 0.1 ÷ 3.6 mmol/l H 20 F | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 12 - Filtry do Stacji uzdatniania wody
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Filtr sznurkowy polipropylenowy 10 um 10" | szt. | 48
2 | Filtr polipropylenowy 20 um 10" | szt. | 48
3 | Filtr/Blok węglowy 10" | szt. | 24
4 | Filtr z włókniny polipropylenowej 20" 1 um długi | szt. | 96
5 | Filtr z włókniny polipropylenowej 20" 50 um długi | szt. | 96
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 14 - Akcesoria do EEG
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Neurożel do badań EEG. Wysoko przewodzący żel do długo- i krótkotrwałych badań EEG, PW, EMG stosowany z elektrodami miseczkowymi. Rozpuszczalny w wodzie, bez zawartości tłuszczu i składników żrących, nie utlenia się, nie niszczy elektrod, nie pozostawia śladów. | szt. | 12
2 | Pasek przezklatkowy do czepka automatycznego EEG dla dzieci typu TouchProof DIN 42802 rozm. średni, dł. 70 c, | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 15 - Akcesoria do EMG
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Elektroda opaskowa uziemiająca wielokrotnego użytku o dł. 75cm, szer.20mm, złącze 1,5mm żeńska | szt. | 2
2 | Elektroda płytkowa uziemiająca wielokrotnego użytku o dł. 120cm, szer.20mm, złącze 1,5mm żeńska | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 16 - Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Szczoteczka do czyszczenia rurek trachostomijnych z włosia nylonowego, plastikowa rączka, rozmiar 6mm, 8mm, 12mm do wyboru przez Zamawiającego. Szczoteczka przenaczona do wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. | szt. | 80
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 18 - Pojemniki wielorazowe do systemu do odsysania posiadanego przez Zamawiającego prod. Technologie Medicale
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Butla wielorazowa 2 l kompletna, ciśnieniowa pokrywa metalowa z pierścieniem silikonowym - sterylizacja 134stC, metalowe bolce-krućce do wpięcia drenów wykonane z chromowanego mosiądzu | szt. | 5
2 | Butla do ssaka 2l bez pokrywy sterylizacja 134 st.C | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 19 - Akcezoria do systemu MacLab prod. GE
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Sonda do wykonywania badań serca metodą termodylucji typu 9446-090 lub tożsama | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 20 - Akcesoria do dozowników tlenowych prod. Awamed
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Oprawa górna filtra | szt. | 20
2 | Filtr nawilżacza (napowietrzacz) | szt. | 20
3 | Oprawa dolna filtra | szt. | 20
4 | Pojemnik na wodę 0,25l, sterylizacja 121stC | szt. | 30
5 | Nawliżacz do dozownika tlenowego - kompletny | szt. | 30
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 21 - Akcesoria do dozowników tlenowych i regulatorów próżni prod. GCE
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Butelka do dozownika tlenowego wielorazowa gwint 9/16, sterylizacja 134stC typu K294402 lub tożsama | szt. | 50
2 | Butelka zabezpieczającą o poj. 0,1 l - słój bezpieczeństwa z filtrem do regulatora ssania prod. GCE typu 548900291595 lub tożsamy | szt. | 40
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 22 - Akcesoria do fizjodyspensera typu implantMED SI-923 prod. W&H
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Dren wielorazowy | szt. | 30
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 24 - Akcesoria do aparatu typu Otoread Clinical prod. Interacoustics
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wkładka uszna OAE-6 mm zielona | szt. | 100
2 | Wkładka uszna OAE-7 mm żółta | szt. | 120
3 | Wkładka uszna OAE-8 mm czerwona | szt. | 100
4 | Wkładka uszna OAE-9 mm niebieska | szt. | 100
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 25 - Płyn chłodzący do systemu chłodzącego głowę DigniLife System prod. MEFA
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Dignicool - Płyn chłodzący szt=poj.5l | szt. | 6
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 26 - Filtry do systemu chłodzącego głowę DigniLife System prod. MEFA
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Filtr przeciwkurzowy 25x25cm | szt. | 72
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 27 - Akcesoria do Neurostymulatora lokalizacji nerwów obwodowych typu PLEXYGON 7501.31 prod. VYGON
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel wielorazowy połączeniowy z igłą typu 87503.02A lub tożsamy | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 29 - Akumulatory do laryngoskopu typu Lunalite prod. M.D. Healthcare
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator do laryngoskopu Lunalite 3,5V, 1300mAh, śr. 28mm, nr kat. 808-065-35 lub tożsamy | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 30 - Akcesoria do zaklejarki do szkiełek mikroskopowych typu Film Coverslipper prod. SAKURA
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Nożyki/ostrza do odcinania taśmy | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 31 - Akcesoria do aparatu EMG Keypoint prod. Medtronic
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Elektroda stymylujaca powierzchniowa bipolarna z odłącz.uchwytem,z korkami filc 2x6mm | szt. | 2
2 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa velcro, 45cm z kablem dł.1,5m | szt. | 2
3 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa o śr.30mm, z kablem dł.1,2m do ap. Keypoint | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 32 - Akumulatory do laryngoskopów prod. Riester
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator NiMH 2,5V typ AA do laryngoskopu LED typu 10680 lub tożsamy | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 33 - Akcesoria do Systemu elektrofizjologii multifokalnej typu TE-1000 prod. Tomey
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Elektroda typu 125-005 lub tożsama | szt. | 1
2 | Elektroda z klipsem na ucho typu 125-001 lub tożsama | szt. | 1
3 | Elektroda na skórę typu 125-002 lub tożsama | szt. | 1
4 | Elektroda do ERG typu HK-LOOP 125-003 lub tożsama | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 34 - Akcesoria do pompy infuzyjnej typu AP12/SEP 11S prod. Ascor
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator NiMH 9,6V, 2,2Ah - pojedynczy | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 35 - Akcesoria do rejestratora holterowskiego typu Aspekt 700-1 prod. Aspel
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel pacjenta EKG 7-żyłowy z odprowadzeniami | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 36 - Akcesoria do sprzętu medycznego prod. Olympus
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zawór ssący typu MD-493 lub tożsamy do fiberoskopu intubacyjnego LF-TP prod. Olympus | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 37 - Akcesoria do tonometru bezkontaktowego typu CT-80 prod. Topcon
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Patyczki do czyszczenia kamery tonometru bezkontaktowego typu CT-80 prod. Topcon op=20szt. | op. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 38 - Akcesoria do Monitora do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego typu ICP Express prod. Codman
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik nr kat. 82-6636 lub tożsamy | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 39 - Akcesoria do aparatu do przesiewowych badań słuchu typu EroScan prod. Maico
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Końcówka sondy zewnętrznej aparatu typu 8102339 lub tożsama | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 42 - Akcesoria do aparatu EKG typu MAC 800 prod. GE
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Komplet adapterów wielorazowych do elektrod noworodkowych do ap ekg | kpl. | 10
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 44 - Akcesoria do tonometru aplanacyjnego prod. Haag-Streit
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Pryzmat pomiarowy do tonometru aplanacyjnego typu 7220316 lub tożsamy | szt. | 18
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 45 - Akcesoria do monitora funkcji życiowych typu 71WT-2 prod. WelchAllyn
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czunik SpO2 wielorazowy typu klips na palec, dla dorosłych typu Nonin, dł. min.1,1m | szt. | 10
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 46 - Oliwki uszne gumowe do tympanometru typu Zodiac prod. Madsen Electronics
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Oliwka uszna rozm. 10,0 do tympanometru typu Zodiac op=10 szt. | op. | 5
2 | Oliwka uszna rozm. 11,0 do tympanometru typu Zodiac op=10 szt. | op. | 5
3 | Oliwka uszna rozm. 12,5 do tympanometru typu Zodiac op=10szt. | op. | 5
4 | Oliwka uszna rozm. 8,0 do typmanometru typu Zodiac op=10 szt. | op. | 5
5 | Oliwka uszna rozm. 9,5 do typmanometru typu Zodiac op=10 szt. | op. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 47 - Akcesoria do inkubatorów typu Giraffe prod. Ohmeda Medical
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik tlenu do inkubatora Giraffe typu 2075796-001 lub tożsamy | szt. | 15
2 | Kabel połączeniowy do czujników Masimo, złącze prostokątne, dł. 120 cm do inkubatora Giraffe | szt. | 3
3 | Czujnik temperatury pacjenta wielorazowy typu 6600-0875-700 do inkubatora Giraffe | szt. | 8
4 | Pojemnik na wodę do nawilżacza inkubatora typu Giraffe | szt. | 1
5 | Przesłona irysowa do inkubatora Giraffe | szt. | 1
6 | Pokrowiec na inkubator Giraffe Omnibed wielorazowy | szt. | 1
7 | Materacyk piankowy do inkubatora Giraffe | szt. | 1
8 | Żarówka do lampy zabiegowej typu Giraffe exam light bulb | szt. | 5
9 | Drzwiczki kopuły inkubatora Giraffe | szt. | 1
10 | Zatrzask drzwiczek kopuły inkubatora Giraffe | szt. | 1
11 | Obudowa zatrzasku drzwiczek inkubatora Giraffe | szt. | 1
12 | Płucko pomiarowe do stanowiska do resuscyt. noworodk. typu Giraffe | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 48 - Akcesoria do aparatu do wspomagania oddechu CPAP typ Infant Flow prod. CareFusion
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel do jednoraz czujn/ przetwornik oddechów do ap. do nieinwaz. wspom. oddechu Infant Flow SiPAP | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 49 - Akcesoria do zgrzewarek impulsowych typ FS-300, FS-400
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | elektroda do zgrzewarki drut 0,5 mm | szt. | 20
2 | elektroda do zgrzewarki taśma 2 mm | szt. | 20
3 | elektroda do zgrzewarki drut 0,5 mm | szt. | 20
4 | elektroda do zgrzewarki taśma 2 mm | szt. | 20
5 | silikon dociskowy (lity) do zgrzewarki PFS-400 | szt. | 2
6 | silikon dociskowy (lity) do zgrzewarki PFS-300 | szt. | 2
7 | teflon cięty szer.3,5 cm do zgrzewarki impulsowej PFS-300 | szt. | 80
8 | teflon cięty szer.3,5 cm do zgrzewarki impulsowej PFS-400 | szt. | 80
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 50 - Akcesoria do dozowników tlenu prod. Draeger
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowa butelka nawilżacza do dozownika tlenowego prod. Draeger | szt. | 15
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 52 - Akcesoria do pulsosksymetru typu TruSat Oximeter prod. GE Healthcare
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel połączeniowy do czujników SpO2 TruSignal końcówka TruSat, min. dł. 3m | szt. | 3
2 | Czujnik wielorazowy SpO2 na palec u nogi u dzieci 15-30kg TruSignal końcówka TruSat, min. dł. 2m | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 53 - Akcesoria do rejestratorów holterowskich typu CM 300012BT, CardioMem 3000SM prod. GE
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel pacjenta EKG 7-żyłowy z odprowadzeniami do rej.holterowskiego CM 300012BT | szt. | 4
2 | Kabel pacjenta EKG 7-żyłowy z odprowadzeniami do rej.holterowskiego CardioMem 3000SM | szt. | 8
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 54 - Akcesoria do diatermii chirurgicznych prod. Valleylab i ES 300 prod. EMED
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Pinceta wielorazowa bipolarna prosta, dł. 195mm, dł. końc. 8mm, szer. 1mm, złącze 2-bolcowe płaskie | szt. | 5
2 | Pinceta wielorazowa bipolarna dł. 195mm, dł. końc. 8mm szer.1mm, końcówka zagięta, złącze 2-bolcowe | szt. | 4
3 | Pinceta wielorazowa bipolarna bagnetowa, dł. 195mm, dł. końc.6mm, szer.1mm złącze 2-bolcowe płaskie | szt. | 4
4 | Kabel bipolarny do szczypiec 2-PINOWY 28mm 4.5m do Valleylab/EMED | szt. | 8
5 | Kabel do neutralnej elektrody jednorazowej do diatermii typu ES 300 | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 55 - Exodiatermia do aparatu typu Infiniti prod. Alcon
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Exodiatermia kompaktybilna do przewodu diatermii ASSOCIATE do ap. DORC | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 56 - Akcesoria do aparatu typu Infiniti prod. Alcon
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Przewód do diatermii kompaktybilny z aparatem INFINITI firmy Alcon typu 8065128402 | szt. | 2
2 | Pęseta bipolarna do diatermii 0,4mm, kompaktybilna z aparatem INFINITI firmy Alcon dł. 10cm | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 57 - Głowice do fakoemulsyfikacji do aparatu typu ASSOCIATE prod. DORC
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Głowica do fakoemulsyfikacji do aparatu Associate typu 3002-M | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 58 - Akcesoria do mikroskopu operacyjnego typu Ophtamic 900 prod. Moller - Wedel
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Osłonka silikonowa na EIBOS do mikroskopu Ophtamic 900 | szt. | 5
2 | Osłonka silikonowa uchwytu mikroskopu Ophtamic 900, do sterylizacji parowej typu 628 140 | szt. | 5
3 | Osłonka na pokrętła do mikroskopu Ophtamic 900 | szt. | 4
4 | Osłonka typu płetwa na pokrętło EIBOS mikroskopu Ophtamic 900 | szt. | 4
5 | Soczewka typu 90D do EIBOS do mikroskopu Ophtamic 900 | szt. | 1
6 | Soczewka typu SPXL do EIBOS do mikroskopu Ophtamic 900 | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 59 - Akcesoria do kardiostymulatorów prod. Medtronic
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel do kardiostymulatora zewnętrznego jednojamowego typu 5433A | szt. | 12
2 | Kabel do kardiostymulatora zewnętrznego dwujamowego typu 5433V | szt. | 12
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 60 - Uchwyty wielorazowe do lamp operacyjnych typu MACH M5DF/H prod. Dr Mach
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Uchwyt wielorazowy do lampy operacyjnej typu MACH M5DF/H prod. Dr Mach | szt. | 10
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 61 - Akcesoria do monitora TCM CombiM prod. Radiometer
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Gaz kalibracyjny 7,5% CO2 do Monitora przeskórnego TCM CombiM prod. Radiometer | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 64 - Akcesoria do Respiratora oscylacyjnego typu Babylog VN 500 Drager
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Membrana wielorazowego użytku do zastawki wydechowej | szt. | 2
2 | Czujnik przepływu wielorazowego użytku noworodkowy do ukł oddechowego | szt. | 2
3 | Kabel czujnika przepływu | szt. | 2
4 | Pułapka wielorazowego użytku do zastawki wydechowej | szt. | 2
5 | Zastawka wydechowa wielorazowa | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 65 - Ostrza wielorazowe do Uchwytu/mikromotora shavera DRILLCUT-X do zatok przynosowych typu 40711040 prod. Storz
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Ostrze shavera wielorazowe proste, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4mm, dł. 12cm, sterylizowalne, typu 41201KK lub tożsame | szt. | 1
2 | Ostrze shavera wielorazowe 65st.,tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4mm, dł. 12cm, sterylizowalne, typu 41203KKB lub tożsame | szt. | 1
3 | Ostrze shavera wielorazowe 65st.,przednie, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4mm, dł. 12cm, sterylizowalne, typu 41203KKF lub tożsame | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 66 - Akcesoria do Systemu endoskopowo-laserowego URAM E2 prod. Endo Optiks
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mikroendoskop laserowy zagięty 19G | szt. | 1
2 | Mikroendoskop laserowy prosty 19G, 17K | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 68 - Brzeszczoty do piły typu GB128R prod. Aesculap
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Brzeszczot do piły poprzecznej GB128R 25/8,0/0,5/0,7 szer 8mm dł.rob. 25mm | szt. | 1
2 | Brzeszczot do piły poprzecznej GB128R 30/7,3/0,6/0,7 szer 7,3mm dł.rob. 30mm | szt. | 1
3 | Brzeszczot mini 20 x 5 x 0,5 mm do piły poprzecznej GB128R | szt. | 1
4 | Brzeszczot mini 20 x 10 x 0,5 mm do piły poprzecznej GB128R | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 69 - Akcesoria do pomp infuzyjnych prod. Braun
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zasilacz do pompy infuzyjnej Brun typu 8713110D | szt. | 15
2 | Akumulator 1,2 AH/7,2 V typu 34502556 do pompy prod.Braun | szt. | 1
3 | Akumulator z gniazdem 1,27AU/7,2V NC typu 34508210 do pompy prod. Braun | szt. | 1
4 | Akumulator do pompy typu PERFUSOR COMPACT prod. Braun | szt. | 1
5 | AKUMULATOR do pompy infuzyjnej typu SPACE prod. Braun | szt. | 15
6 | Adapter ładowania do pompy prod. Braun | szt. | 1
7 | Uchwyt mocujący do pompy infuzyjnej Aesculap typu 8713130 | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 70 - Paski testujące
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Paski do badania pozostałości dezynfektantu (renaliny) op.=100 szt. | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 72 - Filtry bakteryjne do ssaków
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Filtr hydrofobowy antybakteryjny do ssaka/regulatora próżniowego | szt. | 100
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 74 - Akcesoria EEG
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Elektroda miseczkowa wielorazowa Ag/AgCL EEG 10mm kabel. dł. min 1,0 m | szt. | 20
2 | czepek do badań EEG dla dorosłych silikonowy rozm. duży 2 rzędy po 6 punktów | szt. | 5
3 | czepek do badań EEG dla dorosłych silikonowy rozm. średni 2 rzędy po 6 punktów | szt. | 5
4 | Pasta scierno-przewodząca do EEG w miękkiej butelce min. 150g | szt. | 7
5 | Czepek do badań EEG automatyczny dla dzieci rozm. średni 38-42 z 21 elektr Ag/AgCl wtyk TouchProof | szt. | 1
6 | Czepek do badań typu 6-2 EEG silikonowy dla noworodków i niemowląt rozm. mały | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 75 - Akcesoria do rejestratorów holterowskich ciśnienia typu 90207 ABPM prod. Spacelabs Healthcare
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 24-32 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, mankiet oryginalny, wymagane poświadczenie kompatybilności z rejestratorem przez producenta | szt. | 5
2 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 32-42 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, mankiet oryginalny, wymagane poświadczenie kompatybilności z rejestratorem przez producenta | szt. | 5
3 | Mankiet pomiarowy typu Tru-Cuff, bez lateksu, rozmiar 38-50 cm do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, mankiet oryginalny, wymagane poświadczenie kompatybilności z rejestratorem przez producenta | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 77 - Akcesoria endoskopowe
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowe kleszcze biopsyjne owalne, długość narzędzia 120cm, śr. 1mm | szt. | 1
2 | Wielorazowy koszyk czterodrutowy do usuwania ciał obcych, długość narzędzia 150cm, śr. 0,9mm, dł. kosza w pozycji złożonej 40mm | szt. | 1
3 | Wielorazowy koszyk czterodrutowy do usuwania ciał obcych, długość narzędzia 200cm, śr. 1,8mm, dł. kosza w pozycji złożonej 30mm | szt. | 1
4 | Wielorazowe kleszcze do usuwania ciał obcych typu aligator długie, długość 120cm, śr. 1,8mm | szt. | 1
5 | Sonda wielorazowa giętka argonowa, śr. 1,5mm, dł. 150cm | szt. | 1
6 | Kleszcze wielorazowe biopsyjne z okienkiem, śr. 1,8mm, dł. 110cm | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0