DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-17/2019                                                                           Wrocław, dnia  22.03.2019 r.

Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć

Nr sprawy: USK/DZP/PN-17/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zmn.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 1 – Defibrylator – 1 szt.

1.Pozycja 4 - Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – minimum 180 minut monitorowania lub minimum 200 defibrylacji x 200J

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora jako alternatywnego rozwiązania o następujących parametrach - 160 min monitorowania lub 150 defibrylacji x 360J przy 20 stopniach Celsjusza.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

2.Pozycja 6 Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia przeprowadzającego automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

3.Pozycja 11- Dostępne poziomy energii zewnętrznej - minimum 25.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z dostępnymi 23 poziomami energii przy defibrylacji zewnętrznej.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

4.Pozycja 14- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Pytamy zamawiającego czy dopuści defibrylator z łyżkami wyposażonymi w  w przyciski do ładowania energii i drukowania, dwa przyciski do wyładowania i dwie diody LED, wskazujące dobry kontakt z pacjentem.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

5. Pozycja 20- Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min

Pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie z zakresem  30–300 bpm.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

6. Pozycja 27- wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z rejestrowaniem danych na wymiennym nośniku danych w postaci karty Compact Flash

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

7. Pozycja 28 - Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych.

Pytamy zamawiającego czy dopuści defibrylator z możliwością transmisji danych przez połączenie Bluetooth.

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych