Sygn. USK/DZP/PN-39/2019	                                                       Wrocław, 2019-03-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-39/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 pozycja 7 niżej opisanego zestawu?

- 1 Serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (owinięcie zestawu)

- 1 Serweta angiograficzna 230x300cm z 2 otworami samoprzylepnymi o średnicy 8cm z warstwą chłonną superabsorpcyjną 230x150cm.

- 2 x Ręcznik celulozowy chłonny – 30,5x34cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen+polipropylen) o gramaturze 60g/m2, gramatura warstwy chłonnej 80g/m2. Całkowita gramatura części superchłonnej 140g/m2.

Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795. Na opakowaniu znajdują się min. 2 samoprzylepne etykiety z informacjami m.in.: indeks wyrobu, LOT, data ważności identyfikacja wytwórcy

- ewentualnie osłona foliowa na ekran anestezjologiczny o średnicy 90cm – dostarczana oddzielnie

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 pozycja 7 niżej opisanego zestawu?

- 1 Serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (owinięcie zestawu)

- 1 Serweta angiograficzna 230x300cm z 2 otworami samoprzylepnymi o średnicy 8cm z warstwą chłonną superabsorpcyjną 230x150cm.

- 1 serweta włókninowa barierowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 75x90cm z otworem przylepnym o wymiarach 6x8cm

- 30 x Kompresy gazowe 17N8W z brzegami zawijanymi typu ES 10x10cm

- 1 Miska medyczna dwukomorowa przezroczysta 21cm x 14cm x 4,5cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen+polipropylen) o gramaturze 60g/m2, gramatura warstwy chłonnej 80g/m2. Całkowita gramatura części superchłonnej 140g/m2.

Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795. Na opakowaniu znajdują się min. 2 samoprzylepne etykiety z informacjami m.in.: indeks wyrobu, LOT, data ważności identyfikacja wytwórcy

- ewentualnie osłona foliowa na ekran anestezjologiczny o średnicy 90cm – dostarczana oddzielnie

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych