Sygn. USK/DZP/PN-39/2019	                                                       Wrocław, 2019-03-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej; USK/DZP/PN-39/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Pakiet 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 126 g/m2. Obłożenie spełnia wymogi wysokie normy PN-EN 13795-1,2,3 Na opakowaniu znajdują się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 9 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

Serweta z taśmą lepną 50 cm x50 cm – 4 szt.

Serweta 190 cm x 225 cm  z taśmą lepną na krótszym boku, z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej - 1szt.

Serweta 150 cm x 250 cm z taśmą lepną na dłuższym boku, z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej -1 szt.

Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- 1szt.

Uchwyt typu rzep 2,5 cm x 20/24 cm – 1 szt.

Miska  okrągła 250 ml- 1szt.

Kompresy z gazy 10 cm x 10 cm 8W 17N -10 szt.

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wykonana z  nieprzemakalnego laminatu (warstwa chłonna 75 cm x 190 cm) -1szt.

Serwety  wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze  57,5 g/m2,  wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 1-3. Zestaw posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim, naklejoną na opakowaniu oraz 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych