Sygn. USK/DZP/PN-55/2019	                                                                                                                Wrocław, 2019-03-29

Dotyczy:

Dostawa rękawic dla USK - wyczerpanie

USK/DZP/PN-55/2019r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpudrowej, sterylnej rękawicy chirurgicznej, neoprenowej z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, powierzchnią wewnętrzną pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu 0,185 mm? Opakowanie papier PE- folia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych